## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2020 г. по Декабрь 2020 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма
Адрес дома: 9-е ЯНВАРЯ, 1
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| 1 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в МКД |  |  | 15087.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 15087.6
| 2 Проведение дератизаций, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 3578.21
| 3 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |  |  | 11430
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 11430
| 4 Работы по содержанию земельного участка предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД |  |  | 56420.4
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 7500
| Уборка придомовой территории |  |  | 48920.4
| 5 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущие конструкции и ненесущии конструкции) МКД |  |  | 16622.2637 | Количество
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 4167.2637
| Удаление снега, сосулек и наледи с кровли промышленными альпинистами |  |  | 10055
| Ремонт подъездного козырька |  |  | 2400
| 6 Работы по содержанию и ремонту оборудования и системы инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 102962.7319 | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 20939.904 | 34 | 1905 | 398.4 |  | 68
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 11125.2
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 11125.2
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 19495.6
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1236.24
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 5891.5458
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 2945.7729
| Осмотр устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1236.24
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1648.32
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах |  |  | 7149.44
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 5190
| Смена ламп накаливания |  |  | 992
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1036.9806
| Монтаж прожекторов светодиодных |  |  | 5564
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 2335
| Замена автоматических выключателей |  |  | 1740
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 508.9
| Замена плавких вставок |  |  | 1956
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 846.3885
7 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД
| 7.1 Мусоропровод |  |  | отсутствует
| 8 Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |  |  | отсутствует
| 9 Текущее содержание |  |  | 174421.8
| 9.1 Дымоудаление |  |  | отсутствует
| 9.2 Обслуживание приборов учета МКД |  |  | 8458.2
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 8458.2
| 9.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего умущества МКД |  |  | 31089.6
| Уборка лестничных клеток |  |  | 31089.6
| 9.4 Работы по управлению МКД |  |  | 134874
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 134874
928311.3911
|  | Начислено по дому: | 377319.68
|  | Оплачено по дому: | 367543.82
|  | Итого затрачено по дому: |  | 376944.7956
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях