## Ленина Ира
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 69 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 33779.9 | 128 | 7003.5 | 749 | 749 | 70
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 40819.74
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 28714.35
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 15320.4364
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 69754.86
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 508454.1
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 40138
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 45382.68
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 185732.82
| Уборка придомовой территории |  |  | 183211.56
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 31095.54
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 21378.2528
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 10689.1264
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 2000
| Проверка работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы дымоудаления |  |  | 16316
| Уборка загрузочных клапанов; удаление отходов |  |  | 41891.2
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартире |  |  | 5082.32
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 24400
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  | 2576
| Замена распределительной коробки |  |  | 112.6
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 11541.5837
| Замена фотореле |  |  | 3053.7935
| Установка светильников |  |  | 11294.5527
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 3223.9343
| Замена датчика движения |  |  | 5089.6558
| Замена плавких вставок |  |  | 7088.4637
| Смена патронов |  |  | 2009.042
| Смена выключателей |  |  | 91.3455
| Смена ламп накаливания |  |  | 7130.7265
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1568.7598
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 9273.1214
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4699.8485
| Установка аэраторов на крыше |  |  | 28195.7
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1694.3381
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 2094.9147
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 2299.1127
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм |  |  | 5255.5066
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм |  |  | 3726.2508
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм |  |  | 2335.108
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм |  |  | 1682.7929
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 1850.3142
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой |  |  | 16984.78
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 1787.36
| Опиловка деревьев |  |  | 20000
1480820.4909
|  | Начислено по дому: | 1713773.78
|  | Оплачено по дому: | 1712319.64
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1480820.4909
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 69а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 53224.56 | 119 | 5723.8 | 1442.4 | 1442.4 | 88
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 23467.58
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 23467.58
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 12521.0415
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 57009.048
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 415547.88
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 50459.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 37090.224
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 49453.632
| Уборка придомовой территории |  |  | 109210.104
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 25413.672
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 19875.0944
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 9564.8892
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1785.68
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 3365.32
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудованияв квартирах |  |  | 1167.56
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 672.1701
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 8586.2236
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 2685.6277
| Монтаж прожекторов светодиодных |  |  | 5651.8526
| Смена патронов |  |  | 937.5529
| Установка светильников |  |  | 1505.9404
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1354.838
| Смена ламп накаливания |  |  | 1568.7598
| Смена выключателей |  |  | 365.3819
| Ремонт балконных плит кв. 88 |  |  | 27178.47
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 5242.5568
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 4767.9132
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1521.0278
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1694.3381
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 3129.9337
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 6229.086
| Ремонт детской площадки |  |  | 1874.07
| Утепление системы отопления в подвале |  |  | 111901
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой |  |  | 6456.52
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 9752.01
| Ремонт м/п швов, кв.4 |  |  | 4840
| Опиловка деревьев |  |  | 7200
| Ремонт скребков, 1 подъезд |  |  | 3458.99
| Установка скребков |  |  | 2821
1129220.7825
|  | Начислено по дому: | 1109389.03
|  | Оплачено по дому: | 1093312.6
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1129220.7825
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 71 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 64689.39 | 127 | 5289.7 | 1753.1 | 1753.1 | 104
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 21687.77
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 21687.77
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 11571.4303
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 52685.412
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 384032.22
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 59633.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 34277.256
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 37451.076
| Уборка придомовой территории |  |  | 215184.996
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 23486.268
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 18559.8308
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 9279.9154
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1373.6
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1510.96
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1648.32
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 31394.29
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 12519.4835
| Замена держателей для предохранителя |  |  | 2575.2
| Замена распределительной коробки |  |  | 450.4
| Установка светильников |  |  | 13553.4632
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 508.9
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 11541.5837
| Замена фотореле |  |  | 1017.9312
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 791.4803
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Смена ламп накаливания |  |  | 9555.1735
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2495.7543
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 3434.4894
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 9623.4993
| Смена патронов |  |  | 669.6807
| Смена выключателей |  |  | 456.7274
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 10647.1943
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 10166.0284
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 4598.2254
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 28169.4029
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм |  |  | 6170.2407
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 6784.4853
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 4152.724
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 40 мм |  |  | 9486.4914
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 2752.01
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм |  |  | 467.0216
| Ремонт водосточных труб |  |  | 3879.21
| Утепление системы отопления на чердаке |  |  | 74588
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 1787.36
| Установка информационных досок |  |  | 3563
1254040.9202
|  | Начислено по дому: | 911076.2
|  | Оплачено по дому: | 892854.676
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1254040.9202
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 71а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 53800.2 | 119 | 5770 | 1458 | 1458 | 88
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 23657
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 23657
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 12622.1058
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 57469.2
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 418902
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 50459.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 37389.6
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 55392
| Уборка придомовой территории |  |  | 108706.8
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 25618.8
| Ремонт общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 2100
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 19875.0944
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 9937.5472
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1510.96
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 4807.6
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1648.32
| Ремонт м/п швов, кв.68 |  |  | 5664
| Установка светильников |  |  | 9035.6421
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 152.67
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 7555.8767
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 3137.5197
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Смена ламп накаливания |  |  | 5276.7376
| Смена выключателей |  |  | 274.0364
| Замена плавких вставок |  |  | 955.6762
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 5770.7918
| Замена фотореле |  |  | 2035.8623
| Замена датчиков движения |  |  | 2035.8623
| Смена патронов |  |  | 267.8723
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 11190.1155
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 12952.1992
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 11779.5503
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 40 мм |  |  | 9486.4914
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм |  |  | 467.0216
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 5752.01
| Ремонт детской площадки |  |  | 874.07
| Установка прутков на лестничный марш, 3 подъезд |  |  | 194
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1425.68
| Ремонт лавочек |  |  | 1148.95
| Утепление системы отопления в подвале |  |  | 223806
| Замена регистра |  |  | 1800
| Установка отметов |  |  | 1281.3
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 2010.78
1245419.3434
|  | Начислено по дому: | 1118336.8
|  | Оплачено по дому: | 1117784.1
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1245419.3434
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 73 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 45438.66 | 143 | 7647.9 | 1231.4 | 1231.4 | 64
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 31356.39
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 31356.39
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 16730.0872
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 76173.084
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 555237.54
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 36697.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 49558.392
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 108294.264
| Уборка придомовой территории |  |  | 206493.3
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 33956.676
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 25376.2366
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 12688.1183
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 4000
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 2060.4
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 2884.56
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 2747.2
| Замена распределительной коробки |  |  | 337.8
| Установка светодиодных прожекторов |  |  | 23083.1674
| Установка светильников |  |  | 12047.5229
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 3844.7209
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 8601.0857
| Замена датчиков движения |  |  | 2035.8623
| Замена фотореле |  |  | 4071.7247
| Замена держателей для предохранителя |  |  | 1931.4
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 11104.8491
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 8280.6855
| Смена патронов |  |  | 3348.4034
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2994.9051
| Смена ламп накаливания |  |  | 12193.5424
| Смена выключателей |  |  | 365.3819
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 3365.5858
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 3700.6283
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 2076.362
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 3042.0555
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 3388.6761
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 2752.01
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 934.0432
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Ремонт лавочек |  |  | 775.73
| Ремонт подъездных козырьков |  |  | 13480.92
| Ремонт балконных козырьков, кв.36 |  |  | 16005.06
| Валка деревьев |  |  | 4600
| Опиловка деревеьев |  |  | 14000
1426255.0202
|  | Начислено по дому: | 1535069.83
|  | Оплачено по дому: | 1504403.53
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1426255.0202
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 75 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 64645.11 | 127 | 5310.6 | 1751.9 | 1751.9 | 104
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 21773.46
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 21773.46
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 11617.1499
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 52893.576
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 385549.56
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 59633.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 34412.688
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 47158.128
| Уборка придомовой территории |  |  | 267654.24
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 23579.064
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 19885.533
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 9942.7665
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления |  |  | 961.52
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1579.64
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  | 1304.92
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 101.78
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 28853.9592
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 3544.2319
| Замена фотореле |  |  | 6107.587
| Замена датчиков движения |  |  | 4071.7247
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 14547.1501
| Смена ламп накаливания |  |  | 8770.7936
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1925.2962
| Смена патронов |  |  | 1741.1698
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 8242.7746
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1582.9606
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 5083.0142
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 4189.8294
| Смена сборки диаметром 25 мм |  |  | 2534.3224
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 8305.448
| Замена регистра |  |  | 1800
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 1401.0648
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 28752.01
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Ремонт балконных плит кв. 16,21,8,5,85 |  |  | 135501.26
| Установка информационных досок |  |  | 2545
| Ремонт м/п швов |  |  | 40950
1355659.7918
|  | Начислено по дому: | 1329385.91
|  | Оплачено по дому: | 1291119.33
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1355659.7918
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 75а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 53733.78 | 119 | 5761.7 | 1456.2 | 1456.2 | 88
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 23622.97
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 23622.97
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 12603.9492
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 57386.532
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 418299.42
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 50459.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 37335.816
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 49781.088
| Уборка придомовой территории |  |  | 109241.832
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 25581.948
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 17390.7076
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 8695.3538
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 2747.2
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 3777.4
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1373.6
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 5138.66
| Замена распределительной коробки |  |  | 112.6
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1828.2106
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 508.9
| Замена плавких вставок |  |  | 955.6762
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 5078.3312
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 1259.3128
| Замена датчиков движения |  |  | 1017.9312
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 6266.4647
| Смена патронов |  |  | 535.7445
| Установка светодиодных прожекторов |  |  | 5770.7918
| Смена ламп накаливания |  |  | 3779.2851
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2281.8325
| Смена выключателей |  |  | 365.3819
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 5242.5568
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 4767.9132
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 934.0432
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1694.3381
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 8379.6588
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 2752.01
| Монтаж кирпичных перегородок в подвале, 1 подъезд |  |  | 6240.24
| Утепление системы отопления в подвале |  |  | 34319
| Ремонт водосточных труб |  |  | 18088.41
| Установка аншлагов и номеров |  |  | 1461.75
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Ремонт подъездов |  |  | 38988.2
| Ремонт м/п швов, кв. 72,84 |  |  | 36640
| Промывка канализационных сетей |  |  | 40000
| Утепление системы отопления |  |  | 149174
| Установка отметов |  |  | 1282.45
1294363.914
|  | Начислено по дому: | 1116723.38
|  | Оплачено по дому: | 1100461.7
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1294363.914
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 77а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 40988.52 | 90 | 4434.8 | 1110.8 | 1110.8 | 68
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 18182.68
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 18182.68
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 9701.3024
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 44170.608
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 321966.48
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 19495.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 28737.504
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 44702.784
| Уборка придомовой территории |  |  | 95259.504
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 19690.512
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 13152.636
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6576.318
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 2884.56
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 3708.72
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 3090.6
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 1017.8
| Замена фотореле |  |  | 1017.9312
| Установка светильников |  |  | 752.9702
| Замена держателей для предохранителей |  |  | 429.2
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 9387.6044
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 8952.0924
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 784.3799
| Замена датчиков движения |  |  | 1017.9312
| Смена патронов |  |  | 267.8723
| Смена ламп накаливания |  |  | 4349.7432
| Смена выключателей |  |  | 456.7274
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм |  |  | 2266.5301
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 3042.0555
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1694.3381
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 8305.448
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4009.014
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 3646.0513
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 17752.01
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1491.71
| Ремонт ограждения контейнерной площадки |  |  | 1508
| Установка урны |  |  | 2033.47
| Установка тамбурной двери, 2 подъезд |  |  | 9992
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Ремонт детский площадок |  |  | 1977.85
| Установка отметов |  |  | 640.7
| Установка информационных досок |  |  | 2036
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 7569, 49
| Утепление м/п швов, кв.44 |  |  | 9225.16
| Ремонт м/п швов, кв.27,34 |  |  | 24544
829300.619
|  | Начислено по дому | 859551.7
|  | Оплачено по дому: | 820870.72
|  | Итого затрачено по дому: |  | 829300.619
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 77б |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 40350.15 | 90 | 4378.8 | 1093.5 | 1093.5 | 68
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 17953.08
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 17953.08
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 9578.8002
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 45189.216
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 317900.88
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 19495.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 28374.624
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 44663.76
| Уборка придомовой территории |  |  | 77767.488
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 19441.872
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 15031.584
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 7515.792
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1717
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1373.6
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1030.2
| Замена распределительной коробки |  |  | 337.8
| Замена плавких вставок |  |  | 5734.0572
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 11541.5837
| Замена фотореле |  |  | 2035.8623
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 254.45
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Установка светильников |  |  | 2258.9105
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 14424.8556
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 2685.6277
| Замена датчиков движения |  |  | 2035.8623
| Смена патронов |  |  | 1875.1059
| Смена ламп накаливания |  |  | 2923.5979
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1069.609
| Смена выключателей |  |  | 274.0364
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1521.0278
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 3388.6761
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 17752.01
| Изготовление и установка лестницы в подвал |  |  | 1403.47
| Ремонт водосточных труб |  |  | 4052.51
| Установка почтовых ящиков без материала |  |  | 13432.35
| Ремонт подъездных козырьков |  |  | 13480.92
| Покраска цоколя |  |  | 20794.65
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 7569, 49
| Ремонт м/п швов |  |  | 5664
| Ремонт стен после установки почтовых ящиков |  |  | 2755.93
| Ремонт детской площадки |  |  | 506
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Установка перил |  |  | 1836
| Установка лавки |  |  | 4741.35
| Опиловка деревьев |  |  | 8000
834396.1789
|  | Начислено по дому: | 848701.8
|  | Оплачено по дому: | 850524.22
|  | Итого затрачено по дому: |  | 834396.1789
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 77г |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 41003.28 | 90 | 4463.4 | 1111.2 | 1111.2 | 68
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 18299.94
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 18299.94
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 9763.866
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 44455.464
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 324042.84
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 19495.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 28922.832
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 42848.64
| Уборка придомовой территории |  |  | 78198.768
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 19817.496
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 16910.532
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 8455.266
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1442.28
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 3090.6
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 3021.92
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 3385.5541
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1219.1613
| Замена плавких вставок |  |  | 955.6762
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 356.23
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 11541.5837
| Установка светильников |  |  | 3764.8509
| Замена фотореле |  |  | 2035.8623
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 5266.2171
| Замена датчиков движения |  |  | 4071.7247
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 2909.43
| Смена патронов |  |  | 401.8084
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Смена ламп накаливания |  |  | 3422.7487
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1283.5308
| Смена выключателей |  |  | 274.0364
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 8305.448
| Смена сборки диаметром 25 мм |  |  | 5068.6448
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 4635.31
| Установка почтовых ящиков, без материалов |  |  | 16007.89
| Ремонт водосточных труб |  |  | 2341.66
| Установка отметов |  |  | 641.75
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 6752.01
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 6456.52
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Ремонт лавки |  |  | 119
| Установка скребка, 5 подъезд |  |  | 1671
786903.3664
|  | Начислено по дому: | 865090.55
|  | Оплачено по дому: | 863590.89
|  | Итого затрачено по дому: |  | 786903.3664
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 81а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 3140.19 | 79 | 3398.8 | 85.1 | 1232.5 | 26
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 13935.08
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 13935.08
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7435.011
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 33852.048
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 246752.88
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 7454.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 22024.224
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 57507.696
| Уборка придомовой территории |  |  | 154169.568
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15090.672
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 11545.0916
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 5772.5458
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления |  |  | 686.8
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1030.2
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  | 961.52
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 3385.5541
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 101.78
| Замена фотореле |  |  | 1017.9312
| Замена датчиков движения |  |  | 2035.8623
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 7097.9448
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4923.6508
| Смена патронов |  |  | 669.6807
| Смена ламп накаливания |  |  | 784.3799
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1996.6034
| Смена выключателей |  |  | 365.3819
| Утепление м/п швов кв. 22 |  |  | 17357.09
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 5252.01
| Ремонт лавочек |  |  | 478.94
| Устранение засоров канализации |  |  | 2000
| Ремонт забора |  |  | 2484.07
665243.6855
|  | Начислено по дому: | 658742.73
|  | Оплачено по дому: | 651528.77
|  | Итого затрачено по дому: |  | 665243.6855
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 87 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 32479.38 | 60 | 2550.9 | 880.2 | 880.2 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 10458.69
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 10458.69
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 5580.1958
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 25406.964
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 185195.34
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 16055.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 16529.832
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 25100.856
| Уборка придомовой территории |  |  | 49895.604
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 11325.996
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 8768.424
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 4384.212
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 686.8
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1923.04
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 755.48
| Замена распределительной коробки |  |  | 2589.8
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 3718.7811
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 508.9
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 2867.0286
| Замена фотореле |  |  | 1017.9312
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Смена патронов |  |  | 133.9361
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 9616.5704
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 447.6046
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 998.3017
| Установка светильников |  |  | 752.9702
| Смена ламп накаливания |  |  | 1640.0671
| Смена выключателей |  |  | 548.0728
| Ремонт балконных плит кв. 34,38,39 |  |  | 81300.84
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 4563.0833
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 7624.5213
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм |  |  | 2704.367
| Смена сборки диаметром 15 мм |  |  | 7544.7757
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 4152.724
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 15752.01
| Ремонт слуховых окон |  |  | 11905.19
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 6456.52
| Устранение засоров канализации |  |  | 2000
| Установка лавки |  |  | 5788
599741.3757
|  | Начислено по дому: | 494404.03
|  | Оплачено по дому: | 480870.92
|  | Итого затрачено по дому: |  | 599741.3757

## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2024 г. по Декабрь 2024 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма
Адрес дома: МОСКОВСКИЙ ПР., 5
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| 1 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в МКД |  |  | 59825.3412
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 59825.3412
| 2 Проведение дератизаций, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 7476.14
| 3 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |  |  | 38450.65
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 38450.65
| 4 Работы по содержанию земельного участка предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД |  |  | 168642.43
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 21000
| Уборка придомовой территории |  |  | 147642.43
| 5 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущие конструкции и ненесущии конструкции) МКД |  |  | 91914.6952 | Количество
Остекление
Обрамление балконных плит кв45
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 24004.0952
| Ремонт,утепление м/п швов |  |  | 57910.6
| Очистка снега с козырьков, частично с кровли |  |  | 10000
Корчевка деревьев
Ремонт детской площадки
| 6 Работы по содержанию и ремонту оборудования и системы инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 451480.316 | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 41310.648 | 82 | 3657.7 | 516.9 | 516.9 | 60
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 42136.704
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 26774.364
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 22440
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 22960
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 16826.4
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 8413.2
| Осмотр устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 22960
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 22960
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 4600
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 2869
Смена регистров
Смена сборки диаметром 32мм
Смена сборки диаметром 20мм
Смена шарового крана диаметром 25мм
| Заваривание свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 10340
| Проверка/ремонт теплосчетчиков |  |  | 35050
| Ремонт вентиляции с заменой оборудования |  |  | 171840
| 7 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 21881.841
| 7.1 Мусоропровод |  |  | 21881.841
| 8 Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |  |  | 217081.15
| 8.1 Страхование лифтов |  |  | 2000
| 8,2 Содержание, техническое обслуживание лифтов |  |  | 215081.15
| 9 Текущее содержание |  |  | 369936.4079
| 9.1 Дымоудаление |  |  | 38712
| 9.2 Обслуживание приборов учета МКД |  |  | 22211.76
| 9.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего умущества МКД |  |  | 126879.7679
| Уборка лестничных клеток |  |  | 126879.7679
| 9.4 Работы по управлению МКД |  |  | 182132.88
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 182132.88
3154914.4506
|  | Начислено по дому: | 1373608.86
|  | Оплачено по дому: | 1417577.22
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1426688.9713
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: МОСКОВСКИЙ ПР., 5 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 19073.61 | 82 | 3657.7 | 516.9 | 516.9 | 60
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  |  | 82 | 3649.4 | 516.9 | 516.9 | 60
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14962.54
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14962.54
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7983.2085
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 36348.024
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 264946.44
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 17202
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 23648.112
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 51237.576
| Уборка придомовой территории |  |  | 49047.936
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 16203.336
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 13010.671
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6505.3355
| Уборка загрузочных клапанов; удаление отходов |  |  | 21881.4
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 2000
| Проверка работоспасобности автоматической установки пожарной сигнализации, системы дымоудаления |  |  | 25808
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1717
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 961.52
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 2129.08
| Замена распределительной коробки |  |  | 1463.8
| Установка светильников |  |  | 9035.6421
| Смена патронов |  |  | 1473.2975
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 2404.1426
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4252.2439
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 916.02
| Замена датчиков движения |  |  | 1017.9312
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2780.9833
| Смена ламп накаливания |  |  | 10553.4753
| Смена выключателей |  |  | 274.0364
| Смена задвижек диаметром: 80 мм |  |  | 32303.5173
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 18687.258
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм |  |  | 7452.5016
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм |  |  | 10528.916
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм |  |  | 560.931
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропил.труб диаметром: 110 мм |  |  | 616.7714
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 847.169
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 2299.1127
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Демонтаж деревянного пола на запасном выходе |  |  | 649.66
| Замена перил |  |  | 2674.33
| Ремонт детской площадки |  |  | 874.07
| Демонтаж деревянных перегородок на запасном выходе |  |  | 2243.56
| Покраска цоколя |  |  | 10322.8
| Утепление дверей |  |  | 838
| Устранение засоров канализации |  |  | 5808.92
| Утепление м/п швов кв. 82 |  |  | 11969.04
| Ремонт м/п швов кв 5,17,22,28,32,52,63,76,81 |  |  | 148674.8
| Установка пружины на тамбурную дверь |  |  | 3397
| Ремонт подъезда (лестничный марш) |  |  | 110081.35
1005096.63
|  | Начислено по дому: | 847640.49
|  | Оплачено по дому: | 837912.6
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1005096.63