## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2020 г. по Декабрь 2020 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма
Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 102А
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| 1 Обеспечение устранения аварий на анутридомовых инженерных системах в МКД |  |  | 28393.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 28393.2
| 2 Проведение дератизаций, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 6751.06
| 3 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |  |  | 21510
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 21510
| 4 Работы по содержанию земельного участка предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД |  |  | 102760.8
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка придомовой территории |  |  | 87760.8
| 5 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущие конструкции и ненесущии конструкции) МКД |  |  | 30537.3309 | Количество
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7842.3309
| Удаление снега, сосулек и наледи |  |  | 6832
Обрамление балконных плит кв45
Ремонт подъезда №2
Опиловка деревьев
Ремонт лавок
Окраска регистров
Ремонт м/п швов
Утепление и покрасеа стены
| Ремонт водосточных труб |  |  | 2640
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 10647
| Опиловка деревьев |  |  | 1980
| Смена отметов |  |  | 3236
Смена водосточных труб
Ремонт водосточного желоба
| Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов |  |  | 0
Ремонт м/п швов
Опиловка деревьев
| 6 Работы по содержанию и ремонту оборудования и системы инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 165739.848 | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 46263.528 | 80 | 3585 | 877.2 | 877.2 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 21008.1
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 21008.1
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 16055.2
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1373.6
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 8350.88
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 4175.44
| Осмотр устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 5494.4
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1373.6
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 2020
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм
Смена сборки диаметром: до 20 мм
Смена шарового крана диаметром 15мм
Смена шарового крана диаметром 25мм
Смена сборки диаметром 20мм
Смена сборки диаметром 25мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 76 мм
Смена шарового крана диаметром: до 15 мм
Установка терморегулятора
Смена регистра
Смена сборки диаметром: до 25 мм
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах |  |  | 5830
| Смена ламп накаливания |  |  | 2480
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1750
| Смена внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 6424
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 2335
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 5190
| Замена светодиодного прожектора |  |  | 11128
| Замена автоматических выключателей |  |  | 3480
7 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД
| 7.1 Мусоропровод |  |  | отсутствует
| 8 Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |  |  | отсутствует
| 9 Текущее содержание |  |  | 337276.8
| 9.1 Дымоудаление |  |  | отсутствует
| 9.2 Обслуживание приборов учета МКД |  |  | 15917.4
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15917.4
| 9.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего умущества МКД |  |  | 61088.4
| Уборка лестничных клеток |  |  | 61088.4
| 9.4 Работы по управлению МКД |  |  | 260271
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 260271
1712352.7578
|  | Начислено по дому: | 709269.4
|  | Оплачено по дому: | 695280.96
|  | Итого затрачено по дому: |  | 686217.9789
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 102а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 32368.68 | 80 | 3580 | 877.2 | 877.2 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14678
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14678
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7831.3932
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 35656.8
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 259908
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 32110.4
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 23198.4
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 24487.2
| Уборка придомовой территории |  |  | 54559.2
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15895.2
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 13361.408
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6680.704
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1030.2
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 2815.88
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1510.96
| Замена счетчиков, устанавливаемых на готовом основании: трехфазные |  |  | 7054
| Замена доводчиков |  |  | 5272
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 3469.1842
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 610.68
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 10208.2041
| Монтаж светодиодных прожекторов |  |  | 10039.7824
| Замена датчиков движения |  |  | 1671.0002
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 4808.2852
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  | 1452
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 7073.8459
| Смена патронов |  |  | 499.8775
| Смена ламп накаливания |  |  | 979.3705
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 921.7605
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Смена выключателей |  |  | 283.5773
| Замена фотореле |  |  | 3342.0005
| Замена регистра, труба 50 |  |  | 1800
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 10953.8531
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 6752.01
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1491.71
| Ремонт лавочек |  |  | 127
632683.0215
|  | Начислено по дому: | 693863.48
|  | Оплачено по дому: | 689181.02
|  | Итого затрачено по дому: |  | 632683.0215