## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2024 г. по Декабрь 2024 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма
Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 108
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| 1 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в МКД |  |  | 57342.5004
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 57342.5004
| 2 Проведение дератизаций, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 7151.39
| 3 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |  |  | 40364.8
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 44364.8
| 4 Работы по содержанию земельного участка предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД |  |  | 157642.43
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка придомовой территории |  |  | 147642.43
| 5 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущие конструкции и ненесущии конструкции) МКД |  |  | 35132.8895 | Количество
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 23007.8895
| Удаление снега, сосулек и наледи |  |  | 5000
| Закраска надписей на фасаде |  |  | 2200
| Ремонт м/п швов |  |  | 3025
| Смена отметов, колен |  |  | 500
| Установка оконных ручек |  |  | 900
| Установка пружин |  |  | 500
Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля
Смена отметов
Смена водосточных труб
Ремонт водосточного желоба
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов
Ремонт м/п швов
Опиловка деревьев
Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали
| 6 Работы по содержанию и ремонту оборудования и системы инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 291679.666 | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 50398.51 | 80 | 3505.9 | 880.86 | 880.86 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 40387.968
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 25663.188
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 20944
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 22400
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 9120
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 45752
| Осмотр устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 22400
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 22400
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1884
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм |  |  | 3325
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 4015
| Смена внутренних трубопроводов канализации |  |  | 2571
| Смена врезки диаметром 15мм |  |  | 5419
| Промывка сетей канализации |  |  | 15000
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
Замена светодиодного прожектора
Замена автоматических выключателей
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
Замена держателей для предохранителей
7 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД
| 7.1 Мусоропровод |  |  | отсутствует
| 8 Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |  |  | отсутствует
| 9 Текущее содержание |  |  | 321777.8061
| 9.1 Дымоудаление |  |  | отсутствует
| 9.2 Обслуживание приборов учета МКД |  |  | 21241.61
| 9.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего умущества МКД |  |  | 96768.0361
| Уборка лестничных клеток |  |  | 96768.0361
| 9.4 Работы по управлению МКД |  |  | 203768.16
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 203768.16
2119567.7701
|  | Начислено по дому: | 916095.16
|  | Оплачено по дому: | 889322.19
|  | Итого затрачено по дому: |  | 911091.482
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 108 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 32503.734 | 80 | 3505.9 | 880.86 | 880.86 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14374.19
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14374.19
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7669.2965
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 34918.764
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 254528.34
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 32110.4
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 22718.232
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 27346.02
| Уборка придомовой территории |  |  | 68575.404
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15566.196
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 11691.232
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 5845.616
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления |  |  | 686.8
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1304.92
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  | 1030.2
| Замена светильников |  |  | 3764.8509
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 763.35
| Замена держателей для предохранителей |  |  | 429.2
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 3385.5541
| Замена датчиков движения |  |  | 2035.8623
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1281.2194
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 7899.3257
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 2461.8254
| Смена патронов |  |  | 401.8084
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Смена ламп накаливания |  |  | 1069.609
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1782.6816
| Смена выключателей |  |  | 365.3819
| Смена задвижек диаметром: 100 мм |  |  | 34219.847
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1521.0278
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1694.3381
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 2094.9147
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 3129.9337
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 76 мм |  |  | 8408.8105
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм |  |  | 4204.4053
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 8305.448
| Установка терморегулятора |  |  | 3500
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 80 мм |  |  | 16151.7587
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 5752.01
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1491.71
| Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов, кв.59 |  |  | 14558.38
| Ремонт подъездных козырьков |  |  | 13480.92
| Ремонт м/п швов, кв.17 |  |  | 11616
720651.362
|  | Начислено по дому | 679516.46
|  | Оплачено по дому: | 677942.74
|  | Итого затрачено по дому: |  | 720651.362