## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2024 г. по Декабрь 2024 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма
Адрес дома: 9-е ЯНВАРЯ, 6
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| 1 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в МКД |  |  | 42312.972
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 42312.972
| 2 Проведение дератизаций, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 5279.93
| 3 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |  |  | 39631.69
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 39631.69
| 4 Работы по содержанию земельного участка предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД |  |  | 184593.61
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 11000
| Уборка придомовой территории |  |  | 173593.61
| 5 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущие конструкции и ненесущии конструкции) МКД |  |  | 123557.8979 | Количество
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 16977.4979
| Окраска/ремонт детской площадки |  |  | 1126.4
| Удаление снега, сосулек и наледи с кровли |  |  | 14750
| Ремонт балконных плит кв.№№ 37,41,45 |  |  | 90000
| Закраска надписей на фасаде |  |  | 704
| Опиловка деревьев |  |  | 0
| 6 Работы по содержанию и ремонту оборудования и системы инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 146267 | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 51208.72 | 64 | 2587 | 891 | 891 | 48
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 29802.24
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 18936.84
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 17952
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 4760
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 5836.8
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 2918.4
| Осмотр устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 2520
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 3640
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 0
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 2300
| Смена внутренних трубопроводов канализации из чугунных труб на полиэтилен диаметром: до 100мм 1,75м |  |  | 2770
| Замена крана шарового 2шт. |  |  | 1915
| Заваривание свищей |  |  | 1707
| Поверка/ремонт общедомового счетчика теплоучета |  |  | 0
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках
7 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД
| 7.1 Мусоропровод |  |  | отсутствует
| 8 Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |  |  | отсутствует
| 9 Текущее содержание |  |  | 218027.2
| 9.1 Дымоудаление |  |  | отсутствует
| 9.2 Обслуживание приборов учета МКД |  |  | 15683.09
| 9.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего умущества МКД |  |  | 50480.11
| Уборка лестничных клеток |  |  | 50480.11
| 9.4 Работы по управлению МКД |  |  | 151864
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 151864
1716404.7799
|  | Начислено по дому: | 676373.15
|  | Оплачено по дому: | 619319.6
|  | Итого затрачено по дому: |  | 759670.2999