## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2020 г. по Декабрь 2020 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма
Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 100А
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| 1 Обеспечение устранения аварий на анутридомовых инженерных системах в МКД |  |  | 28037.592
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 28037.592
| 2 Проведение дератизаций, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 6729.01
| 3 Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |  |  | 21240.6
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 21240.6
| 4 Работы по содержанию земельного участка предназначенными для обслуживания и эксплуатации МКД |  |  | 111530.068
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка придомовой территории |  |  | 101530.068
| 5 Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущие конструкции и ненесущии конструкции) МКД |  |  | 51665.1104 | Количество
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7744.1104
| Удаление снега, сосулек и наледи |  |  | 6110
Обрамление балконных плит кв45
Ремонт подъезда №2
Опиловка деревьев
| Опиловка деревьев |  |  | 1980
| Установка скамейки |  |  | 9550
| Установка пружин в тамбуре |  |  | 290
Окраска регистров
Ремонт м/п швов
Утепление и покрасеа стены
Ремонт водосточных труб
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 9126
| Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали |  |  | 16865
| 6 Работы по содержанию и ремонту оборудования и системы инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в МКД |  |  | 180653.244 | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 46200.24 | 80 | 3540.1 | 876 | 876 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 20744.986
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 20744.986
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 16055.2
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1373.6
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 13361.408
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6680.704
| Осмотр устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 6868
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 5769.12
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм
Смена сборки диаметром: до 20 мм
Смена шарового крана диаметром 15мм
Смена шарового крана диаметром 25мм
Смена сборки диаметром 20мм
Смена сборки диаметром 25мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 76 мм
Смена шарового крана диаметром: до 15 мм
Установка терморегулятора
Смена регистра
Смена сборки диаметром: до 25 мм
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах |  |  | 5800
| Смена ламп накаливания |  |  | 2790
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1750
| Смена внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 4818
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 2335
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 5190
| Замена светодиодного прожектора |  |  | 16692
| Замена автоматических выключателей |  |  | 3480
7 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД
| 7.1 Мусоропровод |  |  | отсутствует
| 8 Содержание, техническое обслуживание и ремонт лифтов |  |  | отсутствует
| 9 Текущее содержание |  |  | 305864.64
| 9.1 Дымоудаление |  |  | отсутствует
| 9.2 Обслуживание приборов учета МКД |  |  | 15718.044
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15718.044
| 9.3 Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего умущества МКД |  |  | 60748.116
| Уборка лестничных клеток |  |  | 60748.116
| 9.4 Работы по управлению МКД |  |  | 229398.48
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 229398.48
1703847.1487
|  | Начислено по дому: | 701448.7
|  | Оплачено по дому: | 692410.96
|  | Итого затрачено по дому: |  | 698991.2544
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 100а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 32324.4 | 80 | 3540 | 876 | 876 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14514
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14514
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7743.8916
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 35258.4
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 257004
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 16055.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 22939.2
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 27187.2
| Уборка придомовой территории |  |  | 63295.2
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15717.6
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 13361.408
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6680.704
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 2060.4
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1648.32
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 755.48
| Замена распределительной коробки |  |  | 225.2
| Замена фотореле |  |  | 1671.0002
| Замена светильников |  |  | 9035.6421
| Замена датчиков движения |  |  | 835.5001
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 10208.2041
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  | 1694
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 4350.3533
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 6580.3218
| Смена патронов |  |  | 399.902
| Смена светодиодных ламп |  |  | 2534.8414
| Смена ламп накаливания |  |  | 1613.0809
| Смена выключателей |  |  | 283.5773
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 5752.01
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 4107.6949
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 3455.7076
| Замена регистра |  |  | 1800
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1491.71
| Замена отметов |  |  | 641.75
| Покраска цоколя |  |  | 13026.8
| Установка информационных досок |  |  | 509
| Установка пружины на тамбурную дверь |  |  | 379
611654.6993
|  | Начислено по дому: | 686114.67
|  | Оплачено по дому: | 679764.69
|  | Итого затрачено по дому: |  | 611654.6993