## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: 9-е ЯНВАРЯ 10 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 38032.83 | 64 | 2576.9 | 843.3 | 843.3 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 10565.29
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 10565.29
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 5637.0718
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 25665.924
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 187082.94
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 16055.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 16698.312
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2500
| Уборка лестничных клеток |  |  | 25975.152
| Уборка придомовой территории |  |  | 62464.056
| Поверка общедомовых приборов учета ТУ, ремонт, замена датчиков |  |  | 40950
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 11441.436
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 10021.056
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 5010.528
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 824.16
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1236.24
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1373.6
| Замена распределительной коробки |  |  | 112.6
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 1911.3524
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 458.01
| Смена патронов |  |  | 99.9755
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 8013.8087
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 2467.6207
| Смена ламп накаливания |  |  | 748.9304
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1785.911
| Смена выключателей |  |  | 283.5773
| Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов |  |  | 6228.7
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм |  |  | 1388.5183
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 1780.0476
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Устранение засора канализации |  |  | 6000
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 9252.01
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1491.71
| Ремонт балконных плит кв. 17,24,28 |  |  | 84825.83
| Ремонт м/п швов, кв.59 |  |  | 1936
| Ремонт цоколя |  |  | 9465.87
| Опиловка деревьев |  |  | 4600
615416.5791
|  | Начислено по дому: | 499445.1
|  | Оплачено по дому: | 488837.23
|  | Итого затрачено по дому: |  | 615416.5791