## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ГАГАРИНА, 120 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 31231.75 | 60 | 2484.2 | 692.5 | 692.5 | 42
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 10185.22
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 10185.22
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 5434.2869
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 24742.632
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 180352.92
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 12041.4
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 16097.616
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 7500
| Уборка лестничных клеток |  |  | 18184.344
| Уборка придомовой территории |  |  | 54553.032
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 11029.848
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 9394.74
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 4697.37
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 2335.12
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1304.92
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 2403.8
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 1911.3524
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 3045.2463
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 1068.69
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 4350.3533
| Замена фотореле |  |  | 835.5001
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 493.5241
| Смена патронов |  |  | 99.9755
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1440.2508
| Смена ламп накаливания |  |  | 633.7103
| Смена выключателей |  |  | 283.5773
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1369.2316
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 40 мм |  |  | 8972.6061
| Смена задвижек диаметром: 80 мм |  |  | 15556.7336
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Установка лавки |  |  | 5788
| Установка аншлагов и номеров |  |  | 1461.75
| Установка отметов |  |  | 640.7
| Ремонт водосточных труб |  |  | 849.95
| Ремонт подъездных козырьков |  |  | 6166.77
| Валка деревьев |  |  | 4600
| Ремонт перегородки |  |  | 3206.18
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 7752.01
| Опиловка деревьев |  |  | 3600
478079.5308
|  | Начислено по дому: | 481485.31
|  | Оплачено по дому: | 476718.93
|  | Итого затрачено по дому: |  | 478079.5308