## Лист 1
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2018 г. по Декабрь 2018 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 61 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 139151.54 | 359 | 20085.4 | 3085.4 | 3085.4 | 128
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 82350.14
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 82350.14
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 43937.6159
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 183178.848
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 1091842.344
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 73395.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 130153.392
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 140000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 156666.12
| Уборка придомовой территории |  |  | 402511.416
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 89179.176
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 67454.2332
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 33727.1166
| Уборка загрузочных клапанов; удаление отходов |  |  | 71165.7
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 20000
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 6318.56
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 11675.6
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 5975.16
| Ремонт балконного козырька кв 287 |  |  | 20767.16
| Ремонт м/п швов кв 87,204 |  |  | 18701.68
| Ремонт балконного козырька кв 216 |  |  | 20767.16
| Смена ламп накаливания |  |  | 24522.84
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 14773.36
| Смена патронов |  |  | 600
| Смена выключателей |  |  | 141.22
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 6832
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 6504.12
| Смена рубильника |  |  | 7640
| Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | 7068.71
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 6290.2
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 2197.18
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм |  |  | 1917.18
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм |  |  | 3834.36
| Смена регистра |  |  | 3200
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 1322.36
| Ремонт перил (арматура д.12мм) |  |  | 480
| Монтаж ограждения подъездных лоджий |  |  | 745.69
| Установка поручня 5,10под |  |  | 14819.19
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой |  |  | 20737.5
| Ремонт ограждения лоджии |  |  | 916.8
| Ремонт м/п швов кв76,236,267,1 |  |  | 57600
| Опиловка деревьев |  |  | 1540
| Установка ручек на двери,окна ПВХ 7под |  |  | 7696
| Ремонт крылец 5под |  |  | 2415.81
| Изготовление и монтаж люка 5под |  |  | 3517.29
| Установка ручек на окна 5под |  |  | 2720
| Ремонт подъезда 5 |  |  | 68372
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах |  |  | 5362.08
| Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки |  |  | 33053.48
3198087.6717
|  | Начислено по дому: | 3870020.38
|  | Оплачено по дому: | 3823817.5
|  | Итого затрачено по дому (+18% НДС) | 3198087.6717 | 3773743.4526

## цены (hidden)
Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале | 2.05
Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года | 2.05
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2.05
Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен | 121.53
Вывоз крупногабаритного мусора | 0.76
Затраты по управлению многоквартирным домом | 4.53
Ликвидация воздушных пробок в стояке | 286.7
Содержание общедомовых приборов учета ТУ | 0.37
Затраты на аварийное обслуживание | 0.54
электрика
Смена ламп накаливания | 80.14
Смена ламп ДРЛ (с автовышкой) | 1699.51
Смена: выключателей | 141.22
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 160.58
Смена патронов | 50
Смена автоматов | 558.75
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Замена датчика движения | 731.09
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 542.01
Замена рубильника | 3820
Замена плавких вставок | 556.16
Смена светильников | 580.1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 577.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 629.02
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 728.7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 783.57
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 907.6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1098.59
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | 1917.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1917.18
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 1285.22
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах | 223.42
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 482.38
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1541.75
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1730.92
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 2554.33
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 2623.43
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 2719.26
Врезка под термокарман | 2096.57
Смена сборки диаметром 15 мм | 1441.68
Смена сборки диаметром 20 мм | 1613.32
Смена сборки диаметром 25 мм | 1719.76
Смена сборки диаметром 32 мм | 1761.5619
Установка фильтра диаметром 50мм | 2540
Смена вентилей диаметром 15 мм | 720.84
Смена вентилей диаметром 20 мм | 892.48
Смена вентилей диаметром 25 мм | 998.92
Смена вентилей диаметром 32мм | 1040.7219
Смена вентилей диаметром 40 мм | 1423.894
Смена задвижки диаметром 50 мм | 7669.3939
Смена задвижки диаметром 80 мм | 11278.4107
Осмотр | 68.68
Ремонт кровли (мелкие покрытия из оцинкованной стали парапеты, сандрики и т.д) | 565.23
Ремонт отдельных мест из асбестоцементных листов | 283.85
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1396.29
Поверка манометров (демонтаж/монтаж/поверка) | 517.87