## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: 9-е ЯНВАРЯ, 1а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 42231.64 | 60 | 3223.7 | 936.4 | 936.4 | 42
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 13217.17
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 13217.17
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7051.9727
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 32108.052
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 234040.62
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 12041.4
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 20889.576
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 29400.144
| Уборка придомовой территории |  |  | 84331.992
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 14313.228
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 9394.74
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 4697.37
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1373.6
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1785.68
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1510.96
| Монтаж прожекторов светодиодных |  |  | 10039.7824
| Замена автоматических выключателей |  |  | 3843.6581
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 508.9
| Замена фотореле |  |  | 1671.0002
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  | 2420
| Замена плавких вставок |  |  | 955.6762
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 846.3885
| Смена патронов |  |  | 99.9755
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 2747.5915
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 3125.6528
| Смена ламп накаливания |  |  | 748.9304
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 979.3705
| Смена выключателей |  |  | 425.3659
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1369.2316
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 6911.4151
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 3526.7885
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Очистка кровли от снега |  |  | 2752.01
| Замена фланцев |  |  | 1545.98
| Замена ливнеприемника |  |  | 20000
| Замена трубы ливневой |  |  | 7480.8
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 2010.78
| Ремонт детской площадки |  |  | 1079
610795.8341
|  | Начислено по дому: | 624815.44
|  | Оплачено по дому: | 610419.16
|  | Итого затрачено по дому: |  | 610795.8341