## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 112 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 32503.734 | 80 | 3567.8 | 880.86 | 880.86 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14627.98
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14627.98
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7804.7052
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 35535.288
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 259022.28
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 32110.4
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 23119.344
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 27400.704
| Уборка придомовой территории |  |  | 80489.568
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15841.032
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 11691.232
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 5845.616
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартире |  |  | 1510.96
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 2815.88
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартире |  |  | 2335.12
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 672.1701
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 1911.3524
| Замена держателей для предохранителей |  |  | 429.2
| Установка светильников |  |  | 1505.9404
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 5104.102
| Замена датчиков движения |  |  | 1671.0002
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 6525.5299
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 2632.1287
| Смена патронов |  |  | 199.951
| Смена ламп накаливания |  |  | 288.0502
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2246.7912
| Смена выключателей |  |  | 70.8943
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 1525.755
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 1190.1585
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм |  |  | 5568.9591
| Смена задвижек диаметром: 50 мм |  |  | 10053.1323
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 4752.01
| Ремонт лавочек |  |  | 201.8
| Утепление м/п швов кв.79 |  |  | 30753.82
| Ремонт м/п швов, кв.67 |  |  | 32912
| Опиловка деревьев |  |  | 12600
712196.5687
|  | Начислено по дому: | 691507.08
|  | Оплачено по дому: | 675306.74
|  | Итого затрачено по дому: |  | 712196.5687