## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 108 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 32503.734 | 80 | 3505.9 | 880.86 | 880.86 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14374.19
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14374.19
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7669.2965
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 34918.764
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 254528.34
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 32110.4
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 22718.232
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 27346.02
| Уборка придомовой территории |  |  | 68575.404
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15566.196
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 11691.232
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 5845.616
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления |  |  | 686.8
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1304.92
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  | 1030.2
| Замена светильников |  |  | 3764.8509
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 763.35
| Замена держателей для предохранителей |  |  | 429.2
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 3385.5541
| Замена датчиков движения |  |  | 1671.0002
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1281.2194
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 7899.3257
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 1809.5885
| Смена патронов |  |  | 299.9265
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Смена ламп накаливания |  |  | 864.1505
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1440.2508
| Смена выключателей |  |  | 283.5773
| Смена задвижек диаметром: 100 мм |  |  | 32589.3237
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1224.7278
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1369.2316
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1727.8538
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 2608.3208
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 76 мм |  |  | 7056.4808
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм |  |  | 3528.2404
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 7053.5771
| Установка терморегулятора |  |  | 3500
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 80 мм |  |  | 15556.7336
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 5752.01
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1491.71
| Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов, кв.59 |  |  | 14558.38
| Ремонт подъездных козырьков |  |  | 13480.92
| Ремонт м/п швов, кв.17 |  |  | 11616
711886.6932
|  | Начислено по дому | 679516.46
|  | Оплачено по дому: | 677942.74
|  | Итого затрачено по дому: |  | 711886.6932