## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 61б |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
Осмотр инженерного оборудования в подвале
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 76644.99 | 215 | 12221.1 | 2077.1 | 2077.1 | 92
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 50106.51
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 50106.51
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 26734.1451
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 121722.156
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 887251.86
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 52752.8
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 79192.728
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 50000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 108523.368
| Уборка придомовой территории |  |  | 277174.548
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 54261.684
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 35908.784
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 17954.392
| Уборка загрузочных клапанов; удаление отходов |  |  | 25416.768
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 6868
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 7829.52
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 4395.52
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 12000
| Монтаж кабель-канала |  |  | 165.8716
| Замена эл.счётчика |  |  | 1033.2274
| Замена распределительной коробки |  |  | 1351.2
| Установка светильников |  |  | 23342.0755
| Замена автоматического выключателей |  |  | 3512.3938
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 15312.3061
| Замена датчиков движения |  |  | 1671.0002
| Замена фотореле |  |  | 6684.001
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 508.9
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Замена держателя для предохранителя |  |  | 214.6
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 955.6762
| Замена трансформаторов тока |  |  | 10560
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 11906.23
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 27801.8595
| Смена патронов |  |  | 6998.2846
| Монтаж светодиодных прожекторов |  |  | 5019.8912
| Демонтаж кобры, установка светодиодных прожекторов |  |  | 35728.7143
| Смена ламп накаливания |  |  | 9102.385
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2073.9611
| Смена выключателей |  |  | 496.2603
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1224.7278
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 13692.3164
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1727.8538
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 1854.7758
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм |  |  | 6453.0371
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 18258.2454
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм |  |  | 4556.5518
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 15 мм |  |  | 1573.2262
| Смена сборки диаметром: 20 мм |  |  | 3526.7885
| Смена сборки диаметром: 25 мм |  |  | 2178.8529
Смена задвижек диаметром: 50 мм | Смена задвижек диаметром: 50 мм |  |  | 30159.3969
| Замена фланцев |  |  | 4637.94
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 934.0432
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 1190.1585
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 1525.755
| Установка почтовых ящиков, 4 подъезд |  |  | 14938.79
| Ремонт стен после замены почтовых ящиков, 4 подъезд |  |  | 1574.75
| Замена дверей |  |  | 29663.18
| Ремонт перил |  |  | 843.31
| Ремонт детской площадки |  |  | 735.57
| Валка деревьев |  |  | 4600
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой, кв.36,143 |  |  | 7569.5
| Ремонт подъездов 1,5 |  |  | 288349.03
| Ремонт отмостки |  |  | 38678.56
| Ремонт м/п швов кв.11,41 |  |  | 24544
| Утепление м/п швов кв.108,214 |  |  | 48435.73
| Установка пружины на тамбурную дверь |  |  | 379
| Установка информационных досок |  |  | 509
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 2904.46
| Ремонт люков на чердак |  |  | 5481.35
2673518.2208
|  | Начислено по дому: | 2480469.13
|  | Оплачено по дому: | 2406055.0561
|  | Итого затрачено по дому: |  | 2673518.2208