## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: СПОРТИВНАЯ, 38 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 50088.06 | 90 | 4402.7 | 1110.6 | 1110.6 | 68
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 18051.07
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 18051.07
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 9631.0824
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 43850.892
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 319636.02
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 38991.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 28529.496
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 40680.948
| Уборка придомовой территории |  |  | 71852.064
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 19547.988
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 13152.636
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6576.318
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления |  |  | 961.52
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1510.96
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  | 1167.56
| Замена распределительной коробки |  |  | 112.6
| Замена светильников |  |  | 3070.4008
| Замена фотореле |  |  | 1671.0002
| Замена датчиков движения |  |  | 835.5001
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 3454.6689
| Смена патронов |  |  | 399.902
| Смена ламп накаливания |  |  | 3975.0922
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 576.1003
| Смена выключателей |  |  | 354.4716
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 15 мм |  |  | 1573.2262
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 40 мм |  |  | 8972.6061
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 2288.6326
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 1785.2378
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 4350.31
| Ремонт детской площадки |  |  | 874.07
| Изготовление и установка скребков |  |  | 8351.33
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Ремонт крыльца |  |  | 1423.07
| Установка информационной таблички по месту выгула собак |  |  | 509
739700.1032
|  | Начислено по дому: | 853322
|  | Оплачено по дому: | 841260.92
|  | Итого затрачено по дому: |  | 739700.1032