## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: 9-е ЯНВАРЯ, 2а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 28954.2 | 59 | 2555.9 | 642 | 642 | 42
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 10479.19
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 10479.19
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 5591.1335
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 25456.764
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 185558.34
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 24082.8
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 16562.232
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 2500
| Уборка лестничных клеток |  |  | 20242.728
| Уборка придомовой территории |  |  | 49073.28
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 11348.196
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 8622.2836
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 4311.1418
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 686.8
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1167.56
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1304.92
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 2752.01
| Замена автоматических выключателей |  |  | 1281.2194
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 1911.3524
| Замена датчиков движения |  |  | 1671.0002
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 6182.081
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 254.45
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4441.7172
| Смена ламп накаливания |  |  | 633.7103
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 864.1505
| Смена выключателей |  |  | 70.8943
| Ремонт подъездов 2,3 |  |  | 109914.55
| Установка почтовых ящиков, 1 подъезд |  |  | 8446.5
| Смена перил |  |  | 3897.17
| Замена дверей с перегородкой |  |  | 23429.11
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1491.71
| Ремонт детской площадки |  |  | 2713.42
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 2010.78
| Замена отметов |  |  | 1710.85
| Смена сборки диаметром 25 мм |  |  | 4357.7058
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1224.7278
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 5216.6415
590896.5093
|  | Начислено по дому: | 495383.88
|  | Оплачено по дому: | 484992.2
|  | Итого затрачено по дому: |  | 590896.5093