## Лист 1
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2018 г. по Декабрь 2018 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 61б |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
Осмотр инженерного оборудования в подвале
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 76644.99 | 215 | 12219.93 | 2077.1 | 2077.1 | 92
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 50101.713
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 50101.713
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 26731.5857
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 146639.16
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 643745.9124
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 52752.8
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 79185.1464
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 50847.4576
| Уборка лестничных клеток |  |  | 108512.9784
| Уборка придомовой территории |  |  | 277148.0124
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 54256.4892
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 35908.784
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 17954.392
| Уборка загрузочных клапанов; удаление отходов |  |  | 25416.768
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 6868
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 7829.52
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 4395.52
| Ремонт м/п швов кв173,216 |  |  | 17374.52
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 12000
| Смена ламп накаливания |  |  | 12662.12
| Смена: выключателей |  |  | 988.54
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 9795.38
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 70 мм2 (50) |  |  | 3927.63
| Смена патронов |  |  | 1100
| Смена автоматов |  |  | 13410
| Замена секционного рубильника |  |  | 3490.68
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 336
| Смена ламп ДРЛ |  |  | 5098.53
| Замена светильников с светодиодными лампами |  |  | 1748.8
| Замена предохранителей ПН-100А |  |  | 5818.2
| Замена предохранителей ПН-125А с держателями |  |  | 7590.3
| Замена кобры на светодиодный пожектор |  |  | 4039
| Изготовление и установка дверки люка для слаботочной ниши |  |  | 1786.68
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1154.36
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 11007.85
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1457.4
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 4701.42
| Поверка манометров (демонтаж/монтаж/поверка) |  |  | 15536.1
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 4823.8
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 12906.56
| Смена сборки диаметром 32 мм |  |  | 15854.0571
| Установка прутков на лестничных маршах |  |  | 937.95
| Очистка подъездных козырьков |  |  | 3432.42
| Ремонт двери в мусороприемную камеру |  |  | 7088.68
| Утепление чердачного помещения 5,6 под |  |  | 38213.93
| Опиловка деревьев |  |  | 5700
| Ремонт отмостки |  |  | 5593.18
| Прочистка канализации |  |  | 7149.44
| Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 5585.16
| Очистка лоджий от мусора (хлама) |  |  | 4809.69
1962159.3192
|  | Начислено по дому: | 2336460.68
|  | Оплачено по дому: | 2310587.46
|  | Итого затрачено по дому (+18% НДС) | 1962159.3192 | 2315347.9967

## цены (hidden)
Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале | 2.05
Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года | 2.05
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2.05
Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен | 121.53
Вывоз крупногабаритного мусора | 0.76
Затраты по управлению многоквартирным домом | 4.53
Ликвидация воздушных пробок в стояке | 286.7
Содержание общедомовых приборов учета ТУ | 0.37
Затраты на аварийное обслуживание | 0.54
электрика
Смена ламп накаливания | 80.14
Смена ламп ДРЛ (с автовышкой) | 1699.51
Смена: выключателей | 141.22
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 160.58
Смена патронов | 50
Смена автоматов | 558.75
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Замена датчика движения | 731.09
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 542.01
Замена рубильника | 3820
Замена плавких вставок | 556.16
Смена светильников | 580.1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 577.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 629.02
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 728.7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 783.57
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 907.6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1098.59
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | 1917.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1917.18
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 1285.22
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах | 223.42
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 482.38
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1541.75
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1730.92
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 2554.33
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 2623.43
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 2719.26
Врезка под термокарман | 2096.57
Смена сборки диаметром 15 мм | 1441.68
Смена сборки диаметром 20 мм | 1613.32
Смена сборки диаметром 25 мм | 1719.76
Смена сборки диаметром 32 мм | 1761.5619
Установка фильтра диаметром 50мм | 2540
Смена вентилей диаметром 15 мм | 720.84
Смена вентилей диаметром 20 мм | 892.48
Смена вентилей диаметром 25 мм | 998.92
Смена вентилей диаметром 32мм | 1040.7219
Смена вентилей диаметром 40 мм | 1423.894
Смена задвижки диаметром 50 мм | 7669.3939
Смена задвижки диаметром 80 мм | 11278.4107
Осмотр | 68.68
Ремонт кровли (мелкие покрытия из оцинкованной стали парапеты, сандрики и т.д) | 565.23
Ремонт отдельных мест из асбестоцементных листов | 283.85
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1396.29
Поверка манометров (демонтаж/монтаж/поверка) | 517.87