## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: 9-е ЯНВАРЯ, 6 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 40184.1 | 64 | 2587.1 | 891 | 891 | 48
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 10607.11
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 10607.11
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 5659.3847
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 25767.516
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 187823.46
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 13761.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 16764.408
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 23904.804
| Уборка придомовой территории |  |  | 81959.328
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 11486.724
| Поверка общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 19845
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 10689.1264
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 5344.5632
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 206.04
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 961.52
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1236.24
| Монтаж кабель-канала |  |  | 1161.1009
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 50.89
| Замена датчиков движения |  |  | 1671.0002
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 3892.4213
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 2632.1287
| Смена патронов |  |  | 299.9265
| Монтаж прожекторов светодиодных |  |  | 5019.8912
| Смена ламп накаливания |  |  | 576.1003
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 230.4401
| Смена выключателей |  |  | 141.7886
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 2738.4633
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 2608.3208
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм |  |  | 5007.5154
| Замена фланцев |  |  | 1545.98
| Смена сборки диаметром 15 мм |  |  | 1573.2262
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 1763.3943
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм |  |  | 793.439
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 1017.17
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 15252.01
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1491.71
| Опиловка деревьев |  |  | 7226.81
| Валка деревьев |  |  | 11500
| Ремонт цоколя |  |  | 15055.87
| Ремонт крылец 1,4 подъезды |  |  | 315.12
560372.7512
|  | Начислено по дому: | 501420.49
|  | Оплачено по дому: | 472820.51
|  | Итого затрачено по дому: |  | 560372.7512