## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: СПОРТИВНАЯ, 30 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 50092.57 | 90 | 4395.5 | 1110.7 | 1110.7 | 68
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 18021.55
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 18021.55
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 9615.3321
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 43779.18
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 319113.3
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 19495.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 28482.84
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 40614.42
| Уборка придомовой территории |  |  | 73316.94
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 19516.02
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 13152.636
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6576.318
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1991.72
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 2609.84
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1224.7278
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1369.2316
| Замена распределительной коробки |  |  | 112.6
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 610.68
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 2867.0286
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 3290.1609
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 6868.9788
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 20416.4082
| Замена фотореле |  |  | 3342.0005
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  | 1815
| Замена датчиков движения |  |  | 835.5001
| Замена автоматического выключателя |  |  | 10353.8375
| Смена патронов |  |  | 99.9755
| Смена ламп накаливания |  |  | 3571.822
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1036.9806
| Смена выключателей |  |  | 283.5773
| Установка светильников |  |  | 752.9702
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 2802.1295
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 4350.31
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1491.71
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 6456.52
| Ремонт подъезда, 5 подъезд |  |  | 69967.46
| Ремонт подъездных козырьков, 5 подъезд |  |  | 3127
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
822190.4252
|  | Начислено по дому: | 851933.49
|  | Оплачено по дому: | 843608.54
|  | Итого затрачено по дому: |  | 822190.4252