## Лист 1
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2018 г. по Декабрь 2018 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: МОСКОВСКИЙ ПР., 5 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 19073.61 | 82 | 3649.4 | 516.9 | 516.9 | 60
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  |  | 82 | 3649.4 | 516.9 | 516.9 | 60
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14962.54
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14962.54
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7983.2085
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 33282.528
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 198381.384
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 17202
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 23648.112
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 51237.576
| Уборка придомовой территории |  |  | 49047.936
| Поверка общедомовых приборов учета ТУ, замена датчика |  |  | 5003
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 16203.336
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 13010.671
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6505.3355
| Уборка загрузочных клапанов; удаление отходов |  |  | 21881.4
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 2000
| Проверка работоспасобности автоматической установки пожарной сигнализации, системы дымоудаления |  |  | 25808
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1717
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 961.52
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 2129.08
| Ремонт м/п швов кв38,76 |  |  | 13365.98
| Монтаж прожектора светодиодного |  |  | 4085.53
| Смена ламп накаливания |  |  | 10899.04
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 7547.26
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 542.01
| Замена датчика движения |  |  | 2193.27
| Замена фотореле |  |  | 731.09
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 1568
| Смена выключателей |  |  | 141.22
| Смена светильников |  |  | 1160.2
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 8806.28
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм |  |  | 1815.2
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 1447.14
| Установка двери 2 эт |  |  | 9277.44
| Установка тамбурной двери |  |  | 11823.16
| Ремонт перил (арматура д.8мм) |  |  | 470
| Утепление дверей |  |  | 3659
| Ремонт подъезда |  |  | 146333
| Укладка кафельной плитки напольной |  |  | 87509.36
| Смена стекол |  |  | 1039.5
844414.457
|  | Начислено по дому: | 798398.4
|  | Оплачено по дому: | 798473.4
|  | Итого затрачено по дому (+18% НДС) | 844414.457 | 996409.0593

## цены (hidden)
Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале | 2.05
Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года | 2.05
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2.05
Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен | 121.53
Вывоз крупногабаритного мусора | 0.76
Затраты по управлению многоквартирным домом | 4.53
Ликвидация воздушных пробок в стояке | 286.7
Содержание общедомовых приборов учета ТУ | 0.37
Затраты на аварийное обслуживание | 0.54
электрика
Смена ламп накаливания | 80.14
Смена ламп ДРЛ (с автовышкой) | 1699.51
Смена: выключателей | 141.22
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 160.58
Смена патронов | 50
Смена автоматов | 558.75
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Замена датчика движения | 731.09
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 542.01
Замена рубильника | 3820
Замена плавких вставок | 556.16
Смена светильников | 580.1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 577.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 629.02
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 728.7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 783.57
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 907.6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1098.59
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | 1917.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1917.18
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 1285.22
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах | 223.42
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 482.38
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1541.75
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1730.92
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 2554.33
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 2623.43
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 2719.26
Врезка под термокарман | 2096.57
Смена сборки диаметром 15 мм | 1441.68
Смена сборки диаметром 20 мм | 1613.32
Смена сборки диаметром 25 мм | 1719.76
Смена сборки диаметром 32 мм | 1761.5619
Установка фильтра диаметром 50мм | 2540
Смена вентилей диаметром 15 мм | 720.84
Смена вентилей диаметром 20 мм | 892.48
Смена вентилей диаметром 25 мм | 998.92
Смена вентилей диаметром 32мм | 1040.7219
Смена вентилей диаметром 40 мм | 1423.894
Смена задвижки диаметром 50 мм | 7669.3939
Смена задвижки диаметром 80 мм | 11278.4107
Осмотр | 68.68
Ремонт кровли (мелкие покрытия из оцинкованной стали парапеты, сандрики и т.д) | 565.23
Ремонт отдельных мест из асбестоцементных листов | 283.85
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1396.29
Поверка манометров (демонтаж/монтаж/поверка) | 517.87