## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ШОРНИКОВА, 1 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 33571.62 | 79 | 3653.7 | 909.8 | 909.8 | 52
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14980.17
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14980.17
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7992.6149
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 36390.852
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 265258.62
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 29816.8
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 23675.976
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 34198.632
| Уборка придомовой территории |  |  | 62259.048
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 16222.428
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 13194.3904
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6597.1952
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 686.8
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 824.16
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1510.96
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 6909.3379
| Смена патронов |  |  | 199.951
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 1911.3524
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 5104.102
| Замена фотореле |  |  | 835.5001
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 1946.2107
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 1017.8
| Замена датчиков движения |  |  | 835.5001
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 1551.2274
| Смена ламп накаливания |  |  | 345.6602
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 576.1003
| Смена выключателей |  |  | 354.4716
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм |  |  | 3768.8353
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропил.труб диаметром: 110 мм |  |  | 4831.5576
| Смена сборки диаметром 15 мм |  |  | 1573.2262
| Смена задвижек диаметром: 80 мм |  |  | 31113.4672
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1369.2316
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 3752.01
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Ремонт водосточных труб |  |  | 849.95
647216.9497
|  | Начислено по дому: | 586429.85
|  | Оплачено по дому: | 568836.9545
|  | Итого затрачено по дому: |  | 647216.9497
65.3