## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 61а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 55760.738 | 143 | 8259.3 | 1236.38 | 1236.38 | 60
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 33863.13
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 33863.13
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 18067.5491
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 82262.628
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 599625.18
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 34404
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 53520.264
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 22500
| Уборка лестничных клеток |  |  | 58475.844
| Уборка придомовой территории |  |  | 168489.72
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 35680.176
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 22390.797
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 11195.3985
| Уборка загрузочных клапанов; удаление отходов |  |  | 49557.9
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 8000
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 3571.36
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 5288.36
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 3983.44
| Монтаж кабель-канала |  |  | 414.6789
| Установка светильников |  |  | 12829.7531
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1953.3895
| Замена трансформатора тока |  |  | 2640
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 22896.5962
| Замена фотореле |  |  | 3342.0005
| Замена распределительной коробки |  |  | 112.6
| Замена датчиков движения |  |  | 1671.0002
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 14335.1429
| Установка держателя для предохранителя |  |  | 2575.2
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  | 2178
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 9376.9585
| Смена патронов |  |  | 6298.4562
| Монтаж светодиодных прожекторов |  |  | 5019.8912
| Демонтаж кобры, установка светодиодного прожектора |  |  | 15312.3061
| Смена ламп накаливания |  |  | 6337.1035
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2016.3511
| Смена выключателей |  |  | 212.683
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1224.7278
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 4107.6949
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 3455.7076
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм |  |  | 4302.0248
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 18258.2454
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 76 мм |  |  | 3528.2404
| Смена задвижек диаметром: 50 мм |  |  | 40212.5292
| Смена сборки диаметром 25 мм |  |  | 4357.7058
| Смена сборки диаметром 15 мм |  |  | 1573.2262
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 1271.4625
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 991.7988
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 15 мм |  |  | 7866.1309
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм |  |  | 1953.5623
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм |  |  | 5568.9591
| Замена фланцев 50 мм |  |  | 3091.96
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Изготовление ограждения контейнерной площадки |  |  | 7543.46
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой, кв.36,69 |  |  | 18407.78
| Ремонт балконных козырьков, кв.141,142 |  |  | 43674.28
| Ремонт люков на чердак |  |  | 5481.35
| Ремонт перил |  |  | 1540.6
| Устранение засоров |  |  | 6000
| Ремонт отмостки |  |  | 1421
| Ремонт лавочки |  |  | 89.8
1596410.9927
|  | Начислено по дому: | 1666173.72
|  | Оплачено по дому: | 1659455.32
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1596410.9927