## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 92 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 32479.38 | 79 | 3530.8 | 880.2 | 880.2 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14476.28
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14476.28
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7723.7662
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 35166.768
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 256336.08
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 32110.4
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 22879.584
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 27540.24
| Уборка придомовой территории |  |  | 73299.408
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15676.752
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 5772.5458
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 5772.5458
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1373.6
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1236.24
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 686.8
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1156.0405
| Замена датчиков движения |  |  | 1671.0002
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 1911.3524
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 101.78
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4277.2092
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 3777.9384
| Монтаж прожекторов светодиодных |  |  | 10039.7824
| Установка светильников |  |  | 1505.9404
| Смена патронов |  |  | 499.8775
| Смена ламп накаливания |  |  | 460.8803
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2304.4013
| Смена выключателей |  |  | 141.7886
| Смена фланцев диаметром 50 мм |  |  | 772.99
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм |  |  | 1953.5623
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм |  |  | 1392.2398
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм |  |  | 5007.5154
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 2449.4557
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 2738.4633
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1727.8538
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 5216.6415
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 15870.5484
| Смена сборки диаметром 25 мм |  |  | 4357.7058
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 1190.1585
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 1525.755
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 5752.01
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1491.71
| Ремонт лавочек |  |  | 89.8
| Опиловка деревьев |  |  | 1800
| Ремонт подвальных окон |  |  | 1977.85
| Ремонт перил |  |  | 1770.6
| Ремонт перил на лоджии |  |  | 667.67
| Ремонт отмостки |  |  | 206
| Утепление м/п швов кв.79 |  |  | 9225.16
| Ремонт м/п швов кв.9,14,18,23,67,68 |  |  | 98752
755790.3503
|  | Начислено по дому: | 684338.33
|  | Оплачено по дому: | 667231.72
|  | Итого затрачено по дому: |  | 755790.3503