## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: 9-е ЯНВАРЯ, 6а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 39444.46 | 92 | 4257.7 | 874.6 | 874.6 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 17456.57
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 17456.57
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 9313.8891
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 42406.692
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 309109.02
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 32110.4
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 27589.896
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 27589.896
| Уборка придомовой территории |  |  | 54668.868
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 18904.188
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 13444.9168
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6722.4584
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 343.4
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1373.6
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 549.44
| Монтаж прожекторов светодиодных |  |  | 10039.7824
| Замена автоматических выключателей |  |  | 3171.488
| Смена патронов |  |  | 99.9755
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 3822.7048
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 508.9
| Замена датчиков движения |  |  | 835.5001
| Замена фотореле |  |  | 835.5001
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 3434.4894
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 822.5402
| Смена ламп накаливания |  |  | 460.8803
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 921.7605
| Смена выключателей |  |  | 70.8943
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1369.2316
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 6752.01
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 934.0432
664663.9647
|  | Начислено по дому: | 825228.29
|  | Оплачено по дому: | 798422.71
|  | Итого затрачено по дому: |  | 664663.9647