## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: 9-е ЯНВАРЯ, 4 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 39836.83 | 78 | 3444.9 | 883.3 | 883.3 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14124.09
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14124.09
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7535.8565
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 34311.204
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 250099.74
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 32110.4
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 22322.952
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 29763.936
| Уборка придомовой территории ТУ |  |  | 64901.916
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15295.356
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 12213.162
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6106.581
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 961.52
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1236.24
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 892.84
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Замена автоматических выключателей |  |  | 2499.3179
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 1017.8
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 3091.0405
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4112.7011
| Смена ламп накаливания |  |  | 403.2702
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 345.6602
| Смена выключателей |  |  | 212.683
| Замена распределительной коробки |  |  | 112.6
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1224.7278
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 6846.1582
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1727.8538
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 76 мм |  |  | 3528.2404
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм |  |  | 10711.4266
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 13731.7954
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 4635.31
| Смена канализационного трубопровода на колодце |  |  | 9000
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 22492.38
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 5808.92
| Ремонт подъездных козырьков |  |  | 1555.75
650429.549
|  | Начислено по дому: | 667029.01
|  | Оплачено по дому: | 659715.84
|  | Итого затрачено по дому: |  | 650429.549