## Лист 1
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2018 г. по Декабрь 2018 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ВОЛГОГРАДСКАЯ, 13 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 39726.786 | 80 | 3554.8 | 880.86 | 880.86 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14574.68
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14574.68
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7776.2672
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 32419.776
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 193238.928
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 32110.4
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 23035.104
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 27300.864
| Уборка придомовой территории |  |  | 74650.8
| Поверка общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 3009
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15783.312
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 11691.232
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 5845.616
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1236.24
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1648.32
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1854.36
| Утепление м/п швов кв 17,79 |  |  | 30461.46
| Смена ламп накаливания |  |  | 824.16
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 542.01
| Замена плавких вставок |  |  | 1112.32
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1457.4
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм |  |  | 7668.72
| Смена сборки диаметром 25 мм |  |  | 1719.76
| Смена вентилей диаметром 15 мм |  |  | 720.84
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 2085.26
| Смена стекол |  |  | 1905.75
| Ремонт стены 3 под. |  |  | 1467.05
| Замена прямого звена водосточки |  |  | 746.67
| Замена отметов |  |  | 4985.1
| Побелка электрощитовых |  |  | 455
| Ремонт подвальных окон |  |  | 358.2
| Ремонт м/п швов кв18,21,17 |  |  | 14889
| Ремонт лавочки |  |  | 357.12
| Ремонт подъезда 1,2 |  |  | 76985.2
654217.3852
|  | Начислено по дому: | 653097.63
|  | Оплачено по дому: | 649061.82
|  | Итого затрачено по дому (+18% НДС) | 654217.3852 | 771976.5145

## цены (hidden)
Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале | 2.05
Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года | 2.05
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2.05
Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен | 121.53
Вывоз крупногабаритного мусора | 0.76
Затраты по управлению многоквартирным домом | 4.53
Ликвидация воздушных пробок в стояке | 286.7
Содержание общедомовых приборов учета ТУ | 0.37
Затраты на аварийное обслуживание | 0.54
электрика
Смена ламп накаливания | 80.14
Смена ламп ДРЛ (с автовышкой) | 1699.51
Смена: выключателей | 141.22
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 160.58
Смена патронов | 50
Смена автоматов | 558.75
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Замена датчика движения | 731.09
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 542.01
Замена рубильника | 3820
Замена плавких вставок | 556.16
Смена светильников | 580.1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 577.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 629.02
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 728.7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 783.57
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 907.6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1098.59
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | 1917.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1917.18
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 1285.22
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах | 223.42
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 482.38
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1541.75
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1730.92
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 2554.33
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 2623.43
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 2719.26
Врезка под термокарман | 2096.57
Смена сборки диаметром 15 мм | 1441.68
Смена сборки диаметром 20 мм | 1613.32
Смена сборки диаметром 25 мм | 1719.76
Смена сборки диаметром 32 мм | 1761.5619
Установка фильтра диаметром 50мм | 2540
Смена вентилей диаметром 15 мм | 720.84
Смена вентилей диаметром 20 мм | 892.48
Смена вентилей диаметром 25 мм | 998.92
Смена вентилей диаметром 32мм | 1040.7219
Смена вентилей диаметром 40 мм | 1423.894
Смена задвижки диаметром 50 мм | 7669.3939
Смена задвижки диаметром 80 мм | 11278.4107
Осмотр | 68.68
Ремонт кровли (мелкие покрытия из оцинкованной стали парапеты, сандрики и т.д) | 565.23
Ремонт отдельных мест из асбестоцементных листов | 283.85
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1396.29
Поверка манометров (демонтаж/монтаж/поверка) | 517.87