## Лист 1
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2018 г. по Декабрь 2018 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: МОСКОВСКИЙ ПР., 9 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 166031.14 | 416 | 24623.6 | 3681.4 | 3681.4 | 183
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 152224.56
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 100956.76
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 53865.1099
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 224567.232
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 1338538.896
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 104932.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 159560.928
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 90000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 233431.728
| Уборка придомовой территории |  |  | 262980.048
| Поверка приборов учета ТУ, замена датчиков |  |  | 41005
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 109328.784
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 69479.3216
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 34739.6608
| Уборка загрузочных клапанов; удаление отходов |  |  | 113305.25
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 26000
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 4395.52
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 6181.2
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 6868
| Ремонт балконных козырьков кв 303,340 (2шт),367 |  |  | 82326.05
| Ремонт балконной плиты кв 324 |  |  | 26120.01
| Утепление м/п швов кв 89,252,415 |  |  | 60261.36
| Смена ламп накаливания |  |  | 21237.1
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 46568.2
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 2168.04
| Замена датчика движения |  |  | 731.09
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 448
| Смена ламп ДРЛ (с автовышкой) |  |  | 10197.06
| Смена светильников |  |  | 1160.2
| Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | 11566.98
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 8744.4
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 1567.14
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 7690.13
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм |  |  | 11503.08
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 2894.28
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 14279.68
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 1322.36
| Установка двери 3 под. (без мат.) |  |  | 1683
| Установка двери 11 под. |  |  | 13081.13
| Установка двери 13 под. |  |  | 13121.14
| Смена стекол |  |  | 5197.5
| Установка почтовых ящиков 3,4,5,8,9,10,11,12,13 под. без мат. |  |  | 35167.85
| Ремонт подвальных окон |  |  | 211.2
| Установка поручня 2под |  |  | 545.01
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой |  |  | 99540
| Изготовление и монтаж перил 12под. |  |  | 1069.1
| Ремонт м/п швов кв |  |  | 38092.22
| Ремонт м/п швов кв8,28,29,38,64,65,130,237,251,276,68,129,133,77,120,264,267,304,89,327 |  |  | 221392.22
| Опиловка деревьев |  |  | 3080
| Валка деревьев |  |  | 1900
| Ремонт лавочки |  |  | 357.12
| Установка ручек на окна 13под |  |  | 2720
4046333.9883
|  | Начислено по дому: | 4765512.49
|  | Оплачено по дому: | 4760200.03
|  | Итого затрачено по дому (+18% НДС) | 4046333.9883 | 4774674.1062

## цены (hidden)
Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале | 2.05
Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года | 2.05
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2.05
Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен | 121.53
Вывоз крупногабаритного мусора | 0.76
Затраты по управлению многоквартирным домом | 4.53
Ликвидация воздушных пробок в стояке | 286.7
Содержание общедомовых приборов учета ТУ | 0.37
Затраты на аварийное обслуживание | 0.54
электрика
Смена ламп накаливания | 80.14
Смена ламп ДРЛ (с автовышкой) | 1699.51
Смена: выключателей | 141.22
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 160.58
Смена патронов | 50
Смена автоматов | 558.75
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Замена датчика движения | 731.09
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 542.01
Замена рубильника | 3820
Замена плавких вставок | 556.16
Смена светильников | 580.1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 577.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 629.02
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 728.7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 783.57
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 907.6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1098.59
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | 1917.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1917.18
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 1285.22
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах | 223.42
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 482.38
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1541.75
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1730.92
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 2554.33
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 2623.43
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 2719.26
Врезка под термокарман | 2096.57
Смена сборки диаметром 15 мм | 1441.68
Смена сборки диаметром 20 мм | 1613.32
Смена сборки диаметром 25 мм | 1719.76
Смена сборки диаметром 32 мм | 1761.5619
Установка фильтра диаметром 50мм | 2540
Смена вентилей диаметром 15 мм | 720.84
Смена вентилей диаметром 20 мм | 892.48
Смена вентилей диаметром 25 мм | 998.92
Смена вентилей диаметром 32мм | 1040.7219
Смена вентилей диаметром 40 мм | 1423.894
Смена задвижки диаметром 50 мм | 7669.3939
Смена задвижки диаметром 80 мм | 11278.4107
Осмотр | 68.68
Ремонт кровли (мелкие покрытия из оцинкованной стали парапеты, сандрики и т.д) | 565.23
Ремонт отдельных мест из асбестоцементных листов | 283.85
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1396.29
Поверка манометров (демонтаж/монтаж/поверка) | 517.87