## Лист 1
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2018 г. по Декабрь 2018 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 71а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 53800.2 | 119 | 5770.4 | 1458 | 1458 | 88
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 23658.64
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 23658.64
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 12622.9808
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 52626.048
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 313678.944
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 50459.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 37392.192
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 55395.84
| Уборка придомовой территории |  |  | 108714.336
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 25620.576
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 19875.0944
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 9937.5472
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1510.96
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 4807.6
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1648.32
| Экспертиза шифера в количестве 1шт (оценка качества материала) |  |  | 6000
| Смена ламп накаливания |  |  | 5689.94
| Смена: выключателей |  |  | 282.44
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 9153.06
| Смена патронов |  |  | 100
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1084.02
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4144
| Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | 3213.05
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 2516.08
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 6591.54
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм |  |  | 11503.08
| Замена регистра |  |  | 1600
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 1271.5
| Ремонт детской площадки |  |  | 558.9
| Ремонт лавочек |  |  | 357.15
| Ремонт водостоков |  |  | 680
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах |  |  | 4468.4
| Валка деревьев |  |  | 3800
| Смена отметов |  |  | 2215.6
| Ремонт м/п швов |  |  | 8862.5
879498.3784
|  | Начислено по дому: | 1060102.64
|  | Оплачено по дому: | 1050643.63
|  | Итого затрачено по дому (+18% НДС) |  | 1037808.0865

## цены (hidden)
Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале | 2.05
Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года | 2.05
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2.05
Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен | 121.53
Вывоз крупногабаритного мусора | 0.76
Затраты по управлению многоквартирным домом | 4.53
Ликвидация воздушных пробок в стояке | 286.7
Содержание общедомовых приборов учета ТУ | 0.37
Затраты на аварийное обслуживание | 0.54
электрика
Смена ламп накаливания | 80.14
Смена ламп ДРЛ (с автовышкой) | 1699.51
Смена: выключателей | 141.22
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 160.58
Смена патронов | 50
Смена автоматов | 558.75
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Замена датчика движения | 731.09
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 542.01
Замена рубильника | 3820
Замена плавких вставок | 556.16
Смена светильников | 580.1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 577.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 629.02
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 728.7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 783.57
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 907.6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1098.59
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | 1917.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1917.18
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 1285.22
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах | 223.42
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 482.38
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1541.75
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1730.92
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 2554.33
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 2623.43
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 2719.26
Врезка под термокарман | 2096.57
Смена сборки диаметром 15 мм | 1441.68
Смена сборки диаметром 20 мм | 1613.32
Смена сборки диаметром 25 мм | 1719.76
Смена сборки диаметром 32 мм | 1761.5619
Установка фильтра диаметром 50мм | 2540
Смена вентилей диаметром 15 мм | 720.84
Смена вентилей диаметром 20 мм | 892.48
Смена вентилей диаметром 25 мм | 998.92
Смена вентилей диаметром 32мм | 1040.7219
Смена вентилей диаметром 40 мм | 1423.894
Смена задвижки диаметром 50 мм | 7669.3939
Смена задвижки диаметром 80 мм | 11278.4107
Осмотр | 68.68
Ремонт кровли (мелкие покрытия из оцинкованной стали парапеты, сандрики и т.д) | 565.23
Ремонт отдельных мест из асбестоцементных листов | 283.85
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1396.29
Поверка манометров (демонтаж/монтаж/поверка) | 517.87