## Лист 1
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2018 г. по Декабрь 2018 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: МОСКОВСКИЙ ПР., 7 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 18937.08 | 81 | 3594.6 | 513.2 | 513.2 | 60
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  |  | 81 | 3594.6 | 513.2 | 513.2 | 60
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14737.86
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14737.86
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7863.3313
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 32782.752
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 195402.456
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 17202
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 23293.008
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 49605.48
| Уборка придомовой территории |  |  | 49174.128
| Поверка общедомовых приборов учета ТУ, замена датчика |  |  | 5003
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15960.024
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 12682.899
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6341.4495
| Уборка загрузочных клапанов; удаление отходов |  |  | 21566.9
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 2000
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1030.2
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1648.32
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1442.28
| Ремонт балконных козырьков кв 78 (2шт), 81 |  |  | 64911.74
| Ремонт м/п швов кв81,42 |  |  | 14700.06
| Утепление м/п швов кв 10,78 |  |  | 60261.36
| Монтаж прожектора светодиодного |  |  | 4085.53
| Смена ламп накаливания |  |  | 9616.8
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 12525.24
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 0
| Замена датчика движения |  |  | 1462.18
| Замена фотореле |  |  | 731.09
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 336
| Смена светильников |  |  | 1160.2
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 2516.08
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1457.4
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 1567.14
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм |  |  | 3134.28
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 7260.8
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм |  |  | 3834.36
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 964.76
| Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм |  |  | 5246.86
| Ремонт перил (арматура д.8мм) |  |  | 470
| Смена стекол |  |  | 44426.21
| Утепление дверей |  |  | 2846
| Ремонт полов на лестничном марше |  |  | 3623.73
| Изготовление и монтаж скребка |  |  | 1805.24
| Установка почтовых ящиков |  |  | 33678
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой кв 81,82 |  |  | 16590
795622.0878
|  | Начислено по дому: | 786498.9
|  | Оплачено по дому: | 796019.1
|  | Итого затрачено по дому (+18% НДС) | 795622.0878 | 938834.0636

## цены (hidden)
Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале | 2.05
Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года | 2.05
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2.05
Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен | 121.53
Вывоз крупногабаритного мусора | 0.76
Затраты по управлению многоквартирным домом | 4.53
Ликвидация воздушных пробок в стояке | 286.7
Содержание общедомовых приборов учета ТУ | 0.37
Затраты на аварийное обслуживание | 0.54
электрика
Смена ламп накаливания | 80.14
Смена ламп ДРЛ (с автовышкой) | 1699.51
Смена: выключателей | 141.22
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 160.58
Смена патронов | 50
Смена автоматов | 558.75
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Замена датчика движения | 731.09
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 542.01
Замена рубильника | 3820
Замена плавких вставок | 556.16
Смена светильников | 580.1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 577.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 629.02
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 728.7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 783.57
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 907.6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1098.59
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | 1917.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1917.18
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 1285.22
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах | 223.42
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 482.38
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1541.75
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1730.92
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 2554.33
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 2623.43
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 2719.26
Врезка под термокарман | 2096.57
Смена сборки диаметром 15 мм | 1441.68
Смена сборки диаметром 20 мм | 1613.32
Смена сборки диаметром 25 мм | 1719.76
Смена сборки диаметром 32 мм | 1761.5619
Установка фильтра диаметром 50мм | 2540
Смена вентилей диаметром 15 мм | 720.84
Смена вентилей диаметром 20 мм | 892.48
Смена вентилей диаметром 25 мм | 998.92
Смена вентилей диаметром 32мм | 1040.7219
Смена вентилей диаметром 40 мм | 1423.894
Смена задвижки диаметром 50 мм | 7669.3939
Смена задвижки диаметром 80 мм | 11278.4107
Осмотр | 68.68
Ремонт кровли (мелкие покрытия из оцинкованной стали парапеты, сандрики и т.д) | 565.23
Ремонт отдельных мест из асбестоцементных листов | 283.85
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1396.29
Поверка манометров (демонтаж/монтаж/поверка) | 517.87