## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ШОРНИКОВА, 3а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 32346.54 | 80 | 3578.9 | 876.6 | 876.6 | 52
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14673.49
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14673.49
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7828.9869
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 35645.844
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 259828.14
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 29816.8
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 23191.272
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 27485.952
| Уборка придомовой территории |  |  | 52824.564
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15460.848
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 12526.32
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6263.16
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1510.96
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1648.32
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1991.72
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 5104.102
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 1526.7
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 1974.0965
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  | 1452
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 6296.5639
| Замена фотореле |  |  | 1671.0002
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 1551.2274
| Замена автоматических выключателей |  |  | 1827.1478
| Смена патронов |  |  | 99.9755
| Смена ламп накаливания |  |  | 748.9304
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 288.0502
| Смена выключателей |  |  | 212.683
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 15 мм |  |  | 1573.2262
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 40 мм |  |  | 8972.6061
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 5752.01
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1425.68
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 1787.36
| Утепление системы отопления на чердаке |  |  | 7464
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Смена задвижек диаметром: 50 мм |  |  | 10053.1323
| Смена фланцев 50 мм |  |  | 772.99
| Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов |  |  | 49599
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 14558.38
682273.4905
|  | Начислено по дому: | 693145.67
|  | Оплачено по дому: | 693625.46
|  | Итого затрачено по дому: |  | 682273.4905
65.3