## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ГАГАРИНА, 105а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 40084.88 | 70 | 3178.1 | 888.8 |  | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 13030.21
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 13030.21
Осмотр устройства системы центрального отопления в подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 6952.2209
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 31653.876
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 230730.06
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 16055.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 20594.088
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 53392.08
| Уборка придомовой территории |  |  | 52247.964
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 14110.764
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 10960.53
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 5480.265
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1923.04
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1510.96
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1304.92
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 2010.78
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 955.6762
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 763.35
| Замена датчиков движения |  |  | 835.5001
| Замена автоматических выключателей |  |  | 2499.3179
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 4006.9043
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 3783.685
| Смена патронов |  |  | 1999.5099
| Смена ламп накаливания |  |  | 403.2702
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2016.3511
| Смена выключателей |  |  | 141.7886
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 4107.6949
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 3526.7885
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 2288.6326
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 1785.2378
| Ремонт водосточных труб |  |  | 18867.08
| Опиловка деревьев |  |  | 3626.81
| Ремонт отмостки |  |  | 6920.37
| Опиловка деревьев |  |  | 14400
| Ремонт крыльца |  |  | 158
| Организация ступени перед входной дверью в подъезд |  |  | 1618.36
601876.3751
|  | Начислено по дому: | 615974.82
|  | Оплачено по дому: | 585790.48
|  | Итого затрачено по дому: |  | 601876.3751