## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ВОЛГОГРАДСКАЯ, 11 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 39726.786 | 80 | 3534.2 | 880.86 | 880.86 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14490.22
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14490.22
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7731.2039
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 35200.632
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 256582.92
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 16055.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 22901.616
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 27142.656
| Уборка придомовой территории |  |  | 80579.76
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15691.848
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 11691.232
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 5845.616
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1373.6
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1717
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1236.24
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Смена светильников |  |  | 3070.4008
| Установка светильников |  |  | 4517.8211
| Замена автоматических выключателей |  |  | 546.9912
| Замена распределительной коробки |  |  | 112.6
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 1480.5724
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 203.56
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 3125.6528
| Смена патронов |  |  | 299.9265
| Смена ламп накаливания |  |  | 460.8803
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2073.9611
| Смена выключателей |  |  | 354.4716
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм |  |  | 1953.5623
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 25 мм |  |  | 2784.4796
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1224.7278
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1369.2316
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 5216.6415
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 76 мм |  |  | 3528.2404
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм |  |  | 2777.0365
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропил.труб диаметром: 110 мм |  |  | 3560.0951
| Смена задвижек диаметром: 80 мм |  |  | 31113.4672
| Ремонт водосточных труб |  |  | 6661.78
| Смена сборки диаметром 25 мм |  |  | 2178.8529
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 5735.31
| Монтаж стекла |  |  | 1060
| Ремонт скребков |  |  | 478.94
| Ремонт подвальных окон |  |  | 795
| Ремонт перил |  |  | 658
| Покраска цоколя |  |  | 13026.8
| Ремонт отмостки |  |  | 13266.83
| Ремонт м/п швов кв.6,37,77 |  |  | 56640
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 2010.78
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля, кв.77 |  |  | 16984.78
| Герметизация отверстий в подвале |  |  | 5910
762840.5976
|  | Начислено по дому: | 685001.65
|  | Оплачено по дому: | 665580.7
|  | Итого затрачено по дому: |  | 762840.5976