## Лист 1
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2018 г. по Декабрь 2018 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 71 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 64689.39 | 127 | 5287 | 1753.1 | 1753.1 | 104
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 21676.7
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 21676.7
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 11565.524
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 38066.4
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 287401.32
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 59633.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 34259.76
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 37431.96
| Уборка придомовой территории |  |  | 215075.16
| Поверка общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15405
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 23474.28
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 18559.8308
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 9279.9154
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1373.6
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1510.96
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудованияв квартирах |  |  | 1648.32
| Монтаж прожектора светодиодного |  |  | 4085.53
| Смена ламп накаливания |  |  | 3365.88
| Смена: выключателей |  |  | 423.66
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 14452.2
| Смена патронов |  |  | 100
| Смена ламп ДРЛ (с автовышкой) |  |  | 3399.02
| Замена рубильника |  |  | 11460
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1084.02
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 4144
| Замена плавких вставок |  |  | 8342.4
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 2308.72
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 5032.16
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1457.4
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм |  |  | 9076
| Смена вентилей диаметром 15 мм |  |  | 720.84
| Смена вентилей диаметром 20 мм |  |  | 1784.96
| Смена вентилей диаметром 32 мм |  |  | 1040.7219
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 4839.96
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 1929.52
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 21000
| Опиловка деревьев |  |  | 1540
| Ремонт водостоков |  |  | 680
| Смена отметов |  |  | 553.9
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 10625.8878
996175.1999
|  | Начислено по дому: | 967887.54
|  | Оплачено по дому: | 966349.24
|  | Итого затрачено по дому (+18% НДС) |  | 1175486.7359

## цены (hidden)
Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале | 2.05
Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года | 2.05
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2.05
Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен | 121.53
Вывоз крупногабаритного мусора | 0.76
Затраты по управлению многоквартирным домом | 4.53
Ликвидация воздушных пробок в стояке | 286.7
Содержание общедомовых приборов учета ТУ | 0.37
Затраты на аварийное обслуживание | 0.54
электрика
Смена ламп накаливания | 80.14
Смена ламп ДРЛ (с автовышкой) | 1699.51
Смена: выключателей | 141.22
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 160.58
Смена патронов | 50
Смена автоматов | 558.75
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Замена датчика движения | 731.09
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 542.01
Замена рубильника | 3820
Замена плавких вставок | 556.16
Смена светильников | 580.1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 577.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 629.02
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 728.7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 783.57
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 907.6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1098.59
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | 1917.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1917.18
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 1285.22
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах | 223.42
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 482.38
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1541.75
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1730.92
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 2554.33
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 2623.43
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 2719.26
Врезка под термокарман | 2096.57
Смена сборки диаметром 15 мм | 1441.68
Смена сборки диаметром 20 мм | 1613.32
Смена сборки диаметром 25 мм | 1719.76
Смена сборки диаметром 32 мм | 1761.5619
Установка фильтра диаметром 50мм | 2540
Смена вентилей диаметром 15 мм | 720.84
Смена вентилей диаметром 20 мм | 892.48
Смена вентилей диаметром 25 мм | 998.92
Смена вентилей диаметром 32мм | 1040.7219
Смена вентилей диаметром 40 мм | 1423.894
Смена задвижки диаметром 50 мм | 7669.3939
Смена задвижки диаметром 80 мм | 11278.4107
Осмотр | 68.68
Ремонт кровли (мелкие покрытия из оцинкованной стали парапеты, сандрики и т.д) | 565.23
Ремонт отдельных мест из асбестоцементных листов | 283.85
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1396.29
Поверка манометров (демонтаж/монтаж/поверка) | 517.87