## Лист 1
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2018 г. по Декабрь 2018 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ВОЛГОГРАДСКАЯ, 15 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 39728.59 | 79 | 3356.2 | 880.9 | 880.9 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 13760.42
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 13760.42
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7341.8217
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 30608.544
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 182443.032
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 16055.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 21748.176
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 12500
| Уборка лестничных клеток |  |  | 26178.36
| Уборка придомовой территории |  |  | 118809.48
| Ремонт общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 24314
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 14901.528
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 8246.494
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 4123.247
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1510.96
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 824.16
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1579.64
| Утепление м/п швов кв 9,18,79 |  |  | 34367.2
| Установка дверных блоков (установка) |  |  | 9966.0678
| Смена ламп накаливания |  |  | 480.84
| Замена плавких вставок |  |  | 4449.28
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 4617.44
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 4394.36
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм |  |  | 7668.72
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 1613.32
| Смена сборки диаметром 25 мм |  |  | 1719.76
| Смена вентилей диаметром 15 мм |  |  | 2883.36
| Смена задвижки диаметром 80 мм |  |  | 11278.4107
| Смена регистра |  |  | 1600
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 2085.26
| Побелка электрощитовых |  |  | 455
| Замена отметов |  |  | 553.9
| Ремонт м/п швов кв79 |  |  | 3545
| Установка тамбурной двери с перегородкой (без мат) |  |  | 9749.31
639861.3012
|  | Начислено по дому: | 613130.27
|  | Оплачено по дому: | 601657.71
|  | Итого затрачено по дому (+18% НДС) | 639861.3012 | 755036.3354

## цены (hidden)
Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале | 2.05
Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года | 2.05
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2.05
Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен | 121.53
Вывоз крупногабаритного мусора | 0.76
Затраты по управлению многоквартирным домом | 4.53
Ликвидация воздушных пробок в стояке | 286.7
Содержание общедомовых приборов учета ТУ | 0.37
Затраты на аварийное обслуживание | 0.54
электрика
Смена ламп накаливания | 80.14
Смена ламп ДРЛ (с автовышкой) | 1699.51
Смена: выключателей | 141.22
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 160.58
Смена патронов | 50
Смена автоматов | 558.75
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Замена датчика движения | 731.09
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 542.01
Замена рубильника | 3820
Замена плавких вставок | 556.16
Смена светильников | 580.1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 577.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 629.02
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 728.7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 783.57
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 907.6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1098.59
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | 1917.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1917.18
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 1285.22
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах | 223.42
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 482.38
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1541.75
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1730.92
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 2554.33
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 2623.43
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 2719.26
Врезка под термокарман | 2096.57
Смена сборки диаметром 15 мм | 1441.68
Смена сборки диаметром 20 мм | 1613.32
Смена сборки диаметром 25 мм | 1719.76
Смена сборки диаметром 32 мм | 1761.5619
Установка фильтра диаметром 50мм | 2540
Смена вентилей диаметром 15 мм | 720.84
Смена вентилей диаметром 20 мм | 892.48
Смена вентилей диаметром 25 мм | 998.92
Смена вентилей диаметром 32мм | 1040.7219
Смена вентилей диаметром 40 мм | 1423.894
Смена задвижки диаметром 50 мм | 7669.3939
Смена задвижки диаметром 80 мм | 11278.4107
Осмотр | 68.68
Ремонт кровли (мелкие покрытия из оцинкованной стали парапеты, сандрики и т.д) | 565.23
Ремонт отдельных мест из асбестоцементных листов | 283.85
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1396.29
Поверка манометров (демонтаж/монтаж/поверка) | 517.87