## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: СПОРТИВНАЯ, 34 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 50268.46 | 90 | 4394.7 | 1114.6 | 1114.6 | 68
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 18018.27
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 18018.27
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 9613.582
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 43771.212
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 319055.22
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 38991.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 28477.656
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 40607.028
| Уборка придомовой территории |  |  | 73303.596
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 19512.468
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 13152.636
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6576.318
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 686.8
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1442.28
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1236.24
| Замена распределительной коробки |  |  | 1238.6
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 1017.8
| Замена автоматических выключателей |  |  | 2312.081
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 955.6762
| Замена датчиков движения |  |  | 835.5001
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 457.9319
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 1809.5885
| Смена патронов |  |  | 299.9265
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2131.5712
| Смена ламп накаливания |  |  | 4781.6326
| Смена выключателей |  |  | 212.683
| Смена сборки диаметром 15 мм |  |  | 3146.4524
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1837.0918
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 6846.1582
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 10433.2831
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 3305.8026
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 2578.6768
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 4350.31
| Ремонт балконных плит кв.30,51 |  |  | 54200.42
| Ремонт подъездов 1,2,5,6 |  |  | 249849.47
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1491.71
| Ремонт детской площадки |  |  | 735.57
| Ремонт приямков |  |  | 2363
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 6456.52
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Установка аншлагов и номеров |  |  | 1461.75
| Изготовление скребков |  |  | 4179.38
| Установка зонта на вент.шахту, 4,6 подъезды |  |  | 2617.33
1067948.1733
|  | Начислено по дому: | 851777.4
|  | Оплачено по дому: | 840630.3
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1067948.1733