## Ленина Ира
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 69 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 33779.9 | 128 | 7003.5 | 749 | 749 | 70
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 40819.74
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 28714.35
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 15320.4364
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 69754.86
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 508454.1
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 40138
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 45382.68
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 185732.82
| Уборка придомовой территории |  |  | 183211.56
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 31095.54
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 21378.2528
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 10689.1264
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 2000
| Проверка работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы дымоудаления |  |  | 16316
| Уборка загрузочных клапанов; удаление отходов |  |  | 41891.2
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартире |  |  | 5082.32
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 24400
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  | 2576
| Замена распределительной коробки |  |  | 112.6
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 10208.2041
| Замена фотореле |  |  | 2506.5004
| Установка светильников |  |  | 11294.5527
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 2859.0722
| Замена датчика движения |  |  | 4177.5006
| Замена плавких вставок |  |  | 5734.0572
| Смена патронов |  |  | 1499.6324
| Смена выключателей |  |  | 70.8943
| Смена ламп накаливания |  |  | 5761.0032
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1267.4207
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 9273.1214
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 3454.6689
| Установка аэраторов на крыше |  |  | 28195.7
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1369.2316
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1727.8538
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 1854.7758
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм |  |  | 4410.3005
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм |  |  | 3527.2651
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм |  |  | 2335.108
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм |  |  | 1190.1585
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 1525.755
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой |  |  | 16984.78
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 1787.36
| Опиловка деревьев |  |  | 20000
1469864.402
|  | Начислено по дому: | 1713773.78
|  | Оплачено по дому: | 1712319.64
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1469864.402
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 69а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 53224.56 | 119 | 5723.8 | 1442.4 | 1442.4 | 88
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 23467.58
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 23467.58
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 12521.0415
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 57009.048
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 415547.88
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 50459.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 37090.224
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 49453.632
| Уборка придомовой территории |  |  | 109210.104
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 25413.672
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 19875.0944
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 9564.8892
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1785.68
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 3365.32
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудованияв квартирах |  |  | 1167.56
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 672.1701
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 8586.2236
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 1974.0965
| Монтаж прожекторов светодиодных |  |  | 5019.8912
| Смена патронов |  |  | 699.8285
| Установка светильников |  |  | 1505.9404
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1094.5906
| Смена ламп накаливания |  |  | 1267.4207
| Смена выключателей |  |  | 283.5773
| Ремонт балконных плит кв. 88 |  |  | 27178.47
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4322.9726
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 3372.1158
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1224.7278
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1369.2316
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 2608.3208
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 5290.1828
| Ремонт детской площадки |  |  | 1874.07
| Утепление системы отопления в подвале |  |  | 111901
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой |  |  | 6456.52
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 9752.01
| Ремонт м/п швов, кв.4 |  |  | 4840
| Опиловка деревьев |  |  | 7200
| Ремонт скребков, 1 подъезд |  |  | 3458.99
| Установка скребков |  |  | 2821
1122598.8701
|  | Начислено по дому: | 1109389.03
|  | Оплачено по дому: | 1093312.6
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1122598.8701
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 71 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 64689.39 | 127 | 5289.7 | 1753.1 | 1753.1 | 104
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 21687.77
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 21687.77
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 11571.4303
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 52685.412
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 384032.22
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 59633.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 34277.256
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 37451.076
| Уборка придомовой территории |  |  | 215184.996
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 23486.268
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 18559.8308
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 9279.9154
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1373.6
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1510.96
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1648.32
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 31394.29
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 12068.0147
| Замена держателей для предохранителя |  |  | 2575.2
| Замена распределительной коробки |  |  | 450.4
| Установка светильников |  |  | 13553.4632
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 508.9
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 10208.2041
| Замена фотореле |  |  | 835.5001
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 609.0493
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Смена ламп накаливания |  |  | 7719.7442
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2016.3511
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 3434.4894
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 7073.8459
| Смена патронов |  |  | 499.8775
| Смена выключателей |  |  | 354.4716
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 8573.0949
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 8215.3899
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 3709.5516
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 23474.8869
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм |  |  | 4363.9145
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 5594.4352
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 3526.7885
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 40 мм |  |  | 8972.6061
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 2752.01
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм |  |  | 467.0216
| Ремонт водосточных труб |  |  | 3879.21
| Утепление системы отопления на чердаке |  |  | 74588
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 1787.36
| Установка информационных досок |  |  | 3563
1233010.5402
|  | Начислено по дому: | 911076.2
|  | Оплачено по дому: | 892854.676
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1233010.5402
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 71а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 53800.2 | 119 | 5770 | 1458 | 1458 | 88
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 23657
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 23657
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 12622.1058
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 57469.2
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 418902
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 50459.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 37389.6
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 55392
| Уборка придомовой территории |  |  | 108706.8
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 25618.8
| Ремонт общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 2100
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 19875.0944
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 9937.5472
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1510.96
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 4807.6
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1648.32
| Ремонт м/п швов, кв.68 |  |  | 5664
| Установка светильников |  |  | 9035.6421
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 152.67
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 7555.8767
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2534.8414
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Смена ламп накаливания |  |  | 4263.1423
| Смена выключателей |  |  | 212.683
| Замена плавких вставок |  |  | 955.6762
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 5104.102
| Замена фотореле |  |  | 1671.0002
| Замена датчиков движения |  |  | 1671.0002
| Смена патронов |  |  | 199.951
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 8225.4022
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 10680.2853
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 8331.1096
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 40 мм |  |  | 8972.6061
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм |  |  | 467.0216
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 5752.01
| Ремонт детской площадки |  |  | 874.07
| Установка прутков на лестничный марш, 3 подъезд |  |  | 194
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1425.68
| Ремонт лавочек |  |  | 1148.95
| Утепление системы отопления в подвале |  |  | 223806
| Замена регистра |  |  | 1800
| Установка отметов |  |  | 1281.3
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 2010.78
1233078.4279
|  | Начислено по дому: | 1118336.8
|  | Оплачено по дому: | 1117784.1
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1233078.4279
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 73 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 45438.66 | 143 | 7647.9 | 1231.4 | 1231.4 | 64
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 31356.39
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 31356.39
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 16730.0872
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 76173.084
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 555237.54
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 36697.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 49558.392
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 108294.264
| Уборка придомовой территории |  |  | 206493.3
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 33956.676
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 25376.2366
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 12688.1183
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 4000
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 2060.4
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 2884.56
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 2747.2
| Замена распределительной коробки |  |  | 337.8
| Установка светодиодных прожекторов |  |  | 20416.4082
| Установка светильников |  |  | 12047.5229
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 3844.7209
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 8601.0857
| Замена датчиков движения |  |  | 1671.0002
| Замена фотореле |  |  | 3342.0005
| Замена держателей для предохранителя |  |  | 1931.4
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 11104.8491
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 6086.7976
| Смена патронов |  |  | 2499.3874
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 2419.6213
| Смена ламп накаливания |  |  | 9851.3154
| Смена выключателей |  |  | 283.5773
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 2380.317
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 3051.5101
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 1763.3943
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 2449.4557
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 2738.4633
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 2752.01
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 934.0432
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Ремонт лавочек |  |  | 775.73
| Ремонт подъездных козырьков |  |  | 13480.92
| Ремонт балконных козырьков, кв.36 |  |  | 16005.06
| Валка деревьев |  |  | 4600
| Опиловка деревеьев |  |  | 14000
1413261.2881
|  | Начислено по дому: | 1535069.83
|  | Оплачено по дому: | 1504403.53
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1413261.2881
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 75 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 64645.11 | 127 | 5310.6 | 1751.9 | 1751.9 | 104
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 21773.46
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 21773.46
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 11617.1499
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 52893.576
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 385549.56
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 59633.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 34412.688
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 47158.128
| Уборка придомовой территории |  |  | 267654.24
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 23579.064
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 19885.533
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 9942.7665
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления |  |  | 961.52
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1579.64
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  | 1304.92
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 101.78
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 25520.5102
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 2867.0286
| Замена фотореле |  |  | 5013.0007
| Замена датчиков движения |  |  | 3342.0005
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 10693.0229
| Смена ламп накаливания |  |  | 7086.0339
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1555.4709
| Смена патронов |  |  | 1299.6814
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 8242.7746
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1890.2686
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 4107.6949
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 3455.7076
| Смена сборки диаметром 25 мм |  |  | 2178.8529
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 7053.5771
| Замена регистра |  |  | 1800
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 1401.0648
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 28752.01
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Ремонт балконных плит кв. 16,21,8,5,85 |  |  | 135501.26
| Установка информационных досок |  |  | 2545
| Ремонт м/п швов |  |  | 40950
1340465.1549
|  | Начислено по дому: | 1329385.91
|  | Оплачено по дому: | 1291119.33
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1340465.1549
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 75а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 53733.78 | 119 | 5761.7 | 1456.2 | 1456.2 | 88
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 23622.97
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 23622.97
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 12603.9492
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 57386.532
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 418299.42
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 50459.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 37335.816
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 49781.088
| Уборка придомовой территории |  |  | 109241.832
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 25581.948
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 17390.7076
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 8695.3538
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 2747.2
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 3777.4
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1373.6
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 5138.66
| Замена распределительной коробки |  |  | 112.6
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1828.2106
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 508.9
| Замена плавких вставок |  |  | 955.6762
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 5078.3312
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 1259.3128
| Замена датчиков движения |  |  | 835.5001
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4606.2252
| Смена патронов |  |  | 399.902
| Установка светодиодных прожекторов |  |  | 5104.102
| Смена ламп накаливания |  |  | 3053.3317
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1843.521
| Смена выключателей |  |  | 283.5773
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 4322.9726
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 3372.1158
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 934.0432
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1369.2316
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 6911.4151
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 2752.01
| Монтаж кирпичных перегородок в подвале, 1 подъезд |  |  | 6240.24
| Утепление системы отопления в подвале |  |  | 34319
| Ремонт водосточных труб |  |  | 18088.41
| Установка аншлагов и номеров |  |  | 1461.75
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Ремонт подъездов |  |  | 38988.2
| Ремонт м/п швов, кв. 72,84 |  |  | 36640
| Промывка канализационных сетей |  |  | 40000
| Утепление системы отопления |  |  | 149174
| Установка отметов |  |  | 1282.45
1286363.9099
|  | Начислено по дому: | 1116723.38
|  | Оплачено по дому: | 1100461.7
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1286363.9099
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 77а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 40988.52 | 90 | 4434.8 | 1110.8 | 1110.8 | 68
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 18182.68
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 18182.68
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 9701.3024
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 44170.608
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 321966.48
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 19495.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 28737.504
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 44702.784
| Уборка придомовой территории |  |  | 95259.504
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 19690.512
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 13152.636
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6576.318
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 2884.56
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 3708.72
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 3090.6
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 1017.8
| Замена фотореле |  |  | 835.5001
| Установка светильников |  |  | 752.9702
| Замена держателей для предохранителей |  |  | 429.2
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 9387.6044
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 6580.3218
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 633.7103
| Замена датчиков движения |  |  | 835.5001
| Смена патронов |  |  | 199.951
| Смена ламп накаливания |  |  | 3514.2119
| Смена выключателей |  |  | 354.4716
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм |  |  | 1953.5623
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 2449.4557
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1369.2316
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 7053.5771
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 3305.8026
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 2578.6768
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 17752.01
| Ремонт водосточных труб |  |  | 1491.71
| Ремонт ограждения контейнерной площадки |  |  | 1508
| Установка урны |  |  | 2033.47
| Установка тамбурной двери, 2 подъезд |  |  | 9992
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Ремонт детский площадок |  |  | 1977.85
| Установка отметов |  |  | 640.7
| Установка информационных досок |  |  | 2036
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 7569, 49
| Утепление м/п швов, кв.44 |  |  | 9225.16
| Ремонт м/п швов, кв.27,34 |  |  | 24544
821154.4776
|  | Начислено по дому | 859551.7
|  | Оплачено по дому: | 820870.72
|  | Итого затрачено по дому: |  | 821154.4776
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 77б |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 40350.15 | 90 | 4378.8 | 1093.5 | 1093.5 | 68
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 17953.08
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 17953.08
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 9578.8002
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 45189.216
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 317900.88
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 19495.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 28374.624
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 44663.76
| Уборка придомовой территории |  |  | 77767.488
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 19441.872
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 15031.584
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 7515.792
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1717
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1373.6
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1030.2
| Замена распределительной коробки |  |  | 337.8
| Замена плавких вставок |  |  | 5734.0572
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 10208.2041
| Замена фотореле |  |  | 1671.0002
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 254.45
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Установка светильников |  |  | 2258.9105
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 14424.8556
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 1974.0965
| Замена датчиков движения |  |  | 1671.0002
| Смена патронов |  |  | 1399.6569
| Смена ламп накаливания |  |  | 2362.0113
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 864.1505
| Смена выключателей |  |  | 212.683
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1224.7278
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 2738.4633
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 17752.01
| Изготовление и установка лестницы в подвал |  |  | 1403.47
| Ремонт водосточных труб |  |  | 4052.51
| Установка почтовых ящиков без материала |  |  | 13432.35
| Ремонт подъездных козырьков |  |  | 13480.92
| Покраска цоколя |  |  | 20794.65
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 7569, 49
| Ремонт м/п швов |  |  | 5664
| Ремонт стен после установки почтовых ящиков |  |  | 2755.93
| Ремонт детской площадки |  |  | 506
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Установка перил |  |  | 1836
| Установка лавки |  |  | 4741.35
| Опиловка деревьев |  |  | 8000
829371.1837
|  | Начислено по дому: | 848701.8
|  | Оплачено по дому: | 850524.22
|  | Итого затрачено по дому: |  | 829371.1837
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 77г |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 41003.28 | 90 | 4463.4 | 1111.2 | 1111.2 | 68
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 18299.94
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 18299.94
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 9763.866
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 44455.464
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 324042.84
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 19495.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 28922.832
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 10000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 42848.64
| Уборка придомовой территории |  |  | 78198.768
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 19817.496
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 16910.532
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 8455.266
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1442.28
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 3090.6
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 3021.92
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 3385.5541
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1219.1613
| Замена плавких вставок |  |  | 955.6762
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 356.23
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 10208.2041
| Установка светильников |  |  | 3764.8509
| Замена фотореле |  |  | 1671.0002
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 5266.2171
| Замена датчиков движения |  |  | 3342.0005
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 2138.6046
| Смена патронов |  |  | 299.9265
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Смена ламп накаливания |  |  | 2765.2815
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1036.9806
| Смена выключателей |  |  | 212.683
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 7053.5771
| Смена сборки диаметром 25 мм |  |  | 4357.7058
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 4635.31
| Установка почтовых ящиков, без материалов |  |  | 16007.89
| Ремонт водосточных труб |  |  | 2341.66
| Установка отметов |  |  | 641.75
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 6752.01
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 6456.52
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Ремонт лавки |  |  | 119
| Установка скребка, 5 подъезд |  |  | 1671
780674.5123
|  | Начислено по дому: | 865090.55
|  | Оплачено по дому: | 863590.89
|  | Итого затрачено по дому: |  | 780674.5123
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 81а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 3140.19 | 79 | 3398.8 | 85.1 | 1232.5 | 26
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 13935.08
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 13935.08
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7435.011
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 33852.048
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 246752.88
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 7454.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 22024.224
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 57507.696
| Уборка придомовой территории |  |  | 154169.568
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15090.672
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 11545.0916
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 5772.5458
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления |  |  | 686.8
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1030.2
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  | 961.52
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 3385.5541
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 101.78
| Замена фотореле |  |  | 835.5001
| Замена датчиков движения |  |  | 1671.0002
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 7097.9448
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 3619.177
| Смена патронов |  |  | 499.8775
| Смена ламп накаливания |  |  | 633.7103
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1613.0809
| Смена выключателей |  |  | 283.5773
| Утепление м/п швов кв. 22 |  |  | 17357.09
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 5252.01
| Ремонт лавочек |  |  | 478.94
| Устранение засоров канализации |  |  | 2000
| Ремонт забора |  |  | 2484.07
662606.1186
|  | Начислено по дому: | 658742.73
|  | Оплачено по дому: | 651528.77
|  | Итого затрачено по дому: |  | 662606.1186
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 87 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 32479.38 | 60 | 2550.9 | 880.2 | 880.2 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 10458.69
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 10458.69
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 5580.1958
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 25406.964
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 185195.34
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 16055.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 16529.832
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 25100.856
| Уборка придомовой территории |  |  | 49895.604
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 11325.996
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 8768.424
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 4384.212
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 686.8
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1923.04
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 755.48
| Замена распределительной коробки |  |  | 2589.8
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 3171.488
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 508.9
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 2867.0286
| Замена фотореле |  |  | 835.5001
| Установка светодиодных светильников |  |  | 1535.2004
| Смена патронов |  |  | 99.9755
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 9616.5704
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 329.0161
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 3102.4549
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 806.5404
| Установка светильников |  |  | 752.9702
| Смена ламп накаливания |  |  | 1325.0307
| Смена выключателей |  |  | 425.3659
| Ремонт балконных плит кв. 34,38,39 |  |  | 81300.84
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 3674.1835
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 6161.5424
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм |  |  | 2278.2759
| Смена сборки диаметром 15 мм |  |  | 6292.9048
| Смена сборки диаметром 20 мм |  |  | 3526.7885
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 15752.01
| Ремонт слуховых окон |  |  | 11905.19
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 6456.52
| Устранение засоров канализации |  |  | 2000
| Установка лавки |  |  | 5788
593573.8217
|  | Начислено по дому: | 494404.03
|  | Оплачено по дому: | 480870.92
|  | Итого затрачено по дому: |  | 593573.8217

## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: МОСКОВСКИЙ ПР., 7 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 18937.08 | 81 | 3597.8 | 513.2 | 513.2 | 60
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  |  | 81 | 3594.6 | 513.2 | 513.2 | 60
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14737.86
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14737.86
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7863.3313
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 35802.216
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 260967.96
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 17202
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 23293.008
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 49605.48
| Уборка придомовой территории |  |  | 49174.128
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15960.024
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 12682.899
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6341.4495
| Уборка загрузочных клапанов; удаление отходов |  |  | 21566.9
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 2000
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1030.2
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1648.32
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1442.28
| Замена распределительной коробки |  |  | 1463.8
| Установка светильников |  |  | 9788.6123
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 458.01
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 955.6762
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1093.9824
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 5104.102
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 3948.1931
| Замена датчиков движения |  |  | 835.5001
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 5922.2896
| Смена патронов |  |  | 1199.7059
| Смена светодиодных ламп |  |  | 1613.0809
| Смена ламп накаливания |  |  | 7662.1342
| Смена выключателей |  |  | 212.683
| Замена регистра диаметром 50 мм |  |  | 1800
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1369.2316
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 3709.5516
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 50 мм |  |  | 10015.0308
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Смена дверей |  |  | 15550.28
| Удлинение трубопровода ливневой канализации |  |  | 2135.33
| Демонтаж деревянных перегородок на запасном выходе |  |  | 4486.73
| Установка поручня |  |  | 4130.71
| Монтаж стекла |  |  | 20675
| Монтаж линолеума |  |  | 156211
| Ремонт пола (укладка плитки) |  |  | 31605.92
| Демонтаж линолеума и деревянного плинтуса |  |  | 3830
| Установка двери |  |  | 14602.74
| Опиловка деревьев |  |  | 1800
| Ремонт подъезда |  |  | 235348.24
| Покраска цоколя |  |  | 10322.8
| Ремонт карманов |  |  | 17211.19
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм |  |  | 595.0793
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропил.труб диаметром: 110 мм |  |  | 762.8775
| Снос деревьев |  |  | 2300
| Утепление дверей |  |  | 838
| Утепление м/п швов кв 35,42,77,78 |  |  | 101370.38
| Ремонт м/п швов кв 66 |  |  | 12148.87
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 3018
| Изготовление люков для мусоропровода |  |  | 1219
1257773.7479
|  | Начислено по дому | 829659.27
|  | Оплачено по дому: | 817228.9
|  | Итого затрачено по дому: |  | 1257773.7479