## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ТЕРЕШКОВОЙ, 24а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 32324.4 | 79 | 3547.1 | 876 | 876 | 52
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14543.11
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 13833.69
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7759.4231
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 35329.116
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 257519.46
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 14908.4
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 22985.208
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 20000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 26390.424
| Уборка придомовой территории |  |  | 46821.72
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15749.124
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 11545.0916
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 55251.5098
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 824.16
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1304.92
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1510.96
| Замена распределительной коробки |  |  | 225.2
| Установка светодиодного светильника |  |  | 1675.108
| Монтаж прожекторов светодиодных |  |  | 5019.8912
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 559.79
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 2187.9649
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 3385.5541
| Замена держателя для предохранителя |  |  | 214.6
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 3290.1609
| Замена фотореле |  |  | 1671.0002
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 6415.8137
| Смена патронов |  |  | 499.8775
| Смена ламп накаливания |  |  | 2650.0615
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1440.2508
| Смена выключателей |  |  | 283.5773
| Смена сборки диаметром 15 мм |  |  | 1573.2262
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1727.8538
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 110 мм |  |  | 1388.5183
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропил.труб диаметром: 110 мм |  |  | 1780.0476
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1369.2316
Смена задвижек диаметром: 50 мм | Смена задвижек диаметром: 80 мм |  |  | 15556.7336
| Замена фланцев диаметром: 80 мм |  |  | 2133.56
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 6635.31
| Опиловка деревьев |  |  | 3600
| Ремонт перил |  |  | 1728.6
| Установка информационной доски |  |  | 535.9
| Ремонт м/п швов, кв.67 |  |  | 19360
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой, кв. 20, 37, 77 |  |  | 16984.78
682493.3275
|  | Начислено по дому: | 687505.76
|  | Оплачено по дому: | 682402.82
|  | Итого затрачено по дому: |  | 682493.3275