## Лист 1
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2018 г. по Декабрь 2018 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ОКТЯБРЬСКИЙ ПР., 61а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 55760.738 | 143 | 8259.4 | 1236.38 | 1236.38 | 60
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 33863.54
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 33863.54
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 18067.7679
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 75325.728
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 448980.984
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 34404
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 53520.912
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 22500
| Уборка лестничных клеток |  |  | 58476.552
| Уборка придомовой территории |  |  | 168491.76
| Поверка общедомовых приборов учета ТУ, ремонт |  |  | 68344
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 35680.608
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 22390.797
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 11195.3985
| Уборка загрузочных клапанов; удаление отходов |  |  | 49557.9
| Страхование лифтового оборудования |  |  | 8000
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 3571.36
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 5288.36
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 3983.44
| Ремонт балконного козырька кв 70 |  |  | 20767.16
| Монтаж прожектора светодиодного |  |  | 4085.53
| Смена ламп накаливания |  |  | 13062.82
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 27940.92
| Смена выключателей |  |  | 706.1
| Смена патронов |  |  | 1700
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 11924.22
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 3584
| Смена ламп ДРЛ (с автовышкой) |  |  | 6798.04
| Смена рубильника |  |  | 7640
| Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм |  |  | 5140.88
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 2516.08
| Смена вентилей диаметром 20 мм |  |  | 892.48
| Ремонт ограждения лоджии |  |  | 916.8
| Ремонт ограждения плдъездного |  |  | 1302
| Ремонт отмостки |  |  | 5240.97
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой |  |  | 24885
| Ремонт лавочки |  |  | 357.12
1350727.5054
|  | Начислено по дому: | 1612139.86
|  | Оплачено по дому: | 1632980.09
|  | Итого затрачено по дому (+18% НДС) | 1350727.5054 | 1593858.4563

## цены (hidden)
Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале | 2.05
Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года | 2.05
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 2.05
Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен | 121.53
Вывоз крупногабаритного мусора | 0.76
Затраты по управлению многоквартирным домом | 4.53
Ликвидация воздушных пробок в стояке | 286.7
Содержание общедомовых приборов учета ТУ | 0.37
Затраты на аварийное обслуживание | 0.54
электрика
Смена ламп накаливания | 80.14
Смена ламп ДРЛ (с автовышкой) | 1699.51
Смена: выключателей | 141.22
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 160.58
Смена патронов | 50
Смена автоматов | 558.75
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 112
Замена датчика движения | 731.09
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 542.01
Замена рубильника | 3820
Замена плавких вставок | 556.16
Смена светильников | 580.1
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм | 577.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм | 629.02
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 728.7
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм | 783.57
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 40 мм | 907.6
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1098.59
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 80 мм | 1917.18
Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1917.18
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 1285.22
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах | 223.42
Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | 482.38
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1541.75
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1730.92
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 2554.33
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 2623.43
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 2719.26
Врезка под термокарман | 2096.57
Смена сборки диаметром 15 мм | 1441.68
Смена сборки диаметром 20 мм | 1613.32
Смена сборки диаметром 25 мм | 1719.76
Смена сборки диаметром 32 мм | 1761.5619
Установка фильтра диаметром 50мм | 2540
Смена вентилей диаметром 15 мм | 720.84
Смена вентилей диаметром 20 мм | 892.48
Смена вентилей диаметром 25 мм | 998.92
Смена вентилей диаметром 32мм | 1040.7219
Смена вентилей диаметром 40 мм | 1423.894
Смена задвижки диаметром 50 мм | 7669.3939
Смена задвижки диаметром 80 мм | 11278.4107
Осмотр | 68.68
Ремонт кровли (мелкие покрытия из оцинкованной стали парапеты, сандрики и т.д) | 565.23
Ремонт отдельных мест из асбестоцементных листов | 283.85
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 1396.29
Поверка манометров (демонтаж/монтаж/поверка) | 517.87