## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: СУХОВСКАЯ, 31 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 2606.78 | 8 | 380.1 | 10 | 282.9 | 17
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 1558.41
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 1558.41
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 831.484
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 3785.796
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 27595.26
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 4873.9
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 2463.048
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 4196.304
| Уборка придомовой территории |  |  | 20251.728
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии |  |  | 417.544
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 2752.01
| Замена распределительной коробки |  |  | 112.6
| Замена автоматических выключателей |  |  | 672.1701
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 407.12
| Установка светодиодных прожекторов |  |  | 5104.102
| Установка светильников светодиодных |  |  | 3070.4008
| Установка светильников |  |  | 1505.9404
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 1692.7771
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 4441.7172
| Смена патронов |  |  | 499.8775
| Смена ламп накаливания |  |  | 288.0502
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1613.0809
| Смена выключателей |  |  | 212.683
| Устранение засоров канализации |  |  | 2000
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля |  |  | 6456.52
105967.713
|  | Начислено по дому: | 72095.3
|  | Оплачено по дому: | 46861.945
|  | Итого затрачено по дому: |  | 105967.713