## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ШОРНИКОВА, 15 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 33756.12 | 80 | 3690.8 | 914.8 | 914.8 | 52
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 15132.28
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 15132.28
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 8073.7726
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 36760.368
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 267952.08
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 14908.4
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 23916.384
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 30559.824
| Уборка придомовой территории |  |  | 62448.336
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 16387.152
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 12025.2672
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 6012.6336
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 2403.8
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1236.24
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1648.32
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 1911.3524
| Замена датчиков движения |  |  | 1671.0002
| Замена автоматических выключателей |  |  | 1218.0985
| Смена патронов |  |  | 99.9755
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 5838.632
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 2138.6046
| Смена выключателей |  |  | 212.683
| Смена ламп накаливания |  |  | 748.9304
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 345.6602
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1224.7278
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 4107.6949
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1727.8538
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 934.0432
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 2777.0365
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 3560.0951
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 5252.01
| Ремонт водосточных труб |  |  | 3671.71
| Ремонт м/п швов, кв.2,3,7,9,10,20,24,25,50 |  |  | 108885.32
| Опиловка деревьев |  |  | 5400
| Установка регистра |  |  | 699.84
| Утепление системы отопления на чердаке |  |  | 92509
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Установка информационной таблички по месту выгула собак |  |  | 509
811640.5256
|  | Начислено по дому: | 715347.99
|  | Оплачено по дому: | 700271.36
|  | Итого затрачено по дому: |  | 811640.5256
65.3