## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ЛЕНИНА ПР., 96 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 32503.734 | 80 | 3496.4 | 880.86 | 880.86 | 56
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 14335.24
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 14335.24
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 7648.5149
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 34824.144
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 253838.64
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 16055.2
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 22656.672
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 26852.352
| Уборка придомовой территории |  |  | 59578.656
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 15524.016
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 11691.232
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 5845.616
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1030.2
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1373.6
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1030.2
| Замена распределительной коробки |  |  | 225.2
| Замена трансформаторов тока |  |  | 2640
| Замена счетчиков, устанавливаемых на готовом основании: трехфазные |  |  | 21162
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 763.35
| Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  |  | 5734.0572
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 15312.3061
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 1218.0985
| Замена фотореле |  |  | 2506.5004
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 987.0483
| Установка светильников |  |  | 2258.9105
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 4121.3873
| Замена датчиков движения |  |  | 835.5001
| Смена патронов |  |  | 499.8775
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1094.5906
| Смена ламп накаливания |  |  | 806.5404
| Смена выключателей |  |  | 283.5773
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм |  |  | 1837.0918
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 2053.8475
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 2591.7807
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 5752.01
| Замена отметов |  |  | 641.75
| Ремонт перил |  |  | 1540.6
| Ремонт лавочек |  |  | 274
| Ремонт м/п швов, кв.10 |  |  | 3093.78
| Установка информационных досок |  |  | 1018
613375.061
|  | Начислено по дому: | 677670.29
|  | Оплачено по дому: | 669346.17
|  | Итого затрачено по дому: |  | 613375.061