## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ШОРНИКОВА, 11 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 16309.8 | 40 | 1548.2 | 442 | 442 | 28
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 6347.62
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 6347.62
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 3386.7494
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 15420.072
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 112399.32
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 8027.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 10032.336
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 18206.832
| Уборка придомовой территории |  |  | 39014.64
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 6874.008
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 5845.616
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 2922.808
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1373.6
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 480.76
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1236.24
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 865.13
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 3619.177
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 4693.8022
| Смена ламп накаливания |  |  | 748.9304
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 230.4401
| Смена ламп: люминесцентных |  |  | 1551.2274
| Смена выключателей |  |  | 70.8943
| Замена датчиков движения |  |  | 835.5001
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 863.9269
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 684.6158
| Ремонт кровли |  |  | 10507.6
| Ремонт слуховых окон |  |  | 199
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 3752.01
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
298591.8757
|  | Начислено по дому: | 300076.42
|  | Оплачено по дому: | 297659.08
|  | Итого затрачено по дому: |  | 298591.8757
65.3