## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: СУХОВСКАЯ, 29 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 2606.78 | 8 | 379.7 | 10 | 282.9 | 17
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 1556.77
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 1556.77
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 830.6089
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 3781.812
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 27566.22
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 4873.9
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 2460.456
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 5000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 4191.888
| Уборка придомовой территории |  |  | 21050.568
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 417.544
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 2752.01
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 661.57
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 3948.1931
| Замена держателей для предохранителей |  |  | 214.6
| Замена датчиков движения |  |  | 835.5001
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 4112.7011
| Смена патронов |  |  | 399.902
| Установка светодиодных прожекторов |  |  | 10208.2041
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 1785.911
| Смена ламп накаливания |  |  | 403.2702
| Смена выключателей |  |  | 425.3659
101640.5444
|  | Начислено по дому: | 74185.48
|  | Оплачено по дому: | 71241.8
|  | Итого затрачено по дому: |  | 101640.5444