## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ШОРНИКОВА, 13 |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 25604.91 | 60 | 2480.4 | 693.9 | 693.9 | 39
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 10169.64
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 10169.64
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 5425.9742
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 24704.784
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 180077.04
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 22362.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 16072.992
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 18156.528
| Уборка придомовой территории |  |  | 38991.888
| Поверка общедомовых приборов учета (воды) |  |  | 2100
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 11012.976
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 9018.9504
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 4509.4752
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 892.84
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 1167.56
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 686.8
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 2633.1086
| Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  | 3281.9473
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  | 1694
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 6251.3057
| Смена выключателей |  |  | 212.683
| Смена ламп накаливания |  |  | 403.2702
| Смена патронов |  |  | 99.9755
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 345.6602
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 3423.0791
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 10252.01
| Ремонт кровли |  |  | 5507.6
| Ремонт детской площадки |  |  | 1324.67
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм |  |  | 7054.5303
| Установка регистра |  |  | 699.84
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 1854.7758
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Установка почтовых ящиков |  |  | 9733.34
452107.415
|  | Начислено по дому: | 480748.42
|  | Оплачено по дому: | 469799.3
|  | Итого затрачено по дому: |  | 452107.415
65.3