## Лист
Отчет о работах, выполненных за период с Января 2019 г. по Декабрь 2019 г.
Сгруппированный по операциям
| Список операций |  |  | Сумма | Количество
| Адрес дома: ШОРНИКОВА, 1а |  |  |  | квартир | общая площадь | подвал | чердак | стояки
| Осмотр инженерного оборудования в подвале |  |  |  | квартир | общ | подвал | черд | стояков
| Осмотр инженерного оборудования, отопления, водопровода, канализации и горячего водоснабжения в подвале |  |  | 23833.71 | 60 | 2606.3 | 645.9 | 645.9 | 39
| Проведение технических осмотров, проведение ППР и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в домах с закрытой проводкой. Многоквартирные дома от 2-х до 5 этажей со сроком эксплуатации свыше 31 года |  |  | 10685.83
| Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах |  |  | 10685.83
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях
| Осмотр кровли, подъездных дверных и оконных проемов, внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен |  |  | 5701.3855
| Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 25958.748
| Затраты по управлению многоквартирным домом |  |  | 189217.38
| Ликвидация воздушных пробок в стояке |  |  | 22362.6
| Затраты на аварийное обслуживание |  |  | 16888.824
| Уборка придомовой территории механизированным способом |  |  | 15000
| Уборка лестничных клеток |  |  | 20329.14
| Уборка придомовой территории |  |  | 38156.232
| Содержание общедомовых приборов учета ТУ |  |  | 11571.972
| Снятие показаний с прибора учета воды ИПУ |  |  | 10021.056
| Снятие показаний с прибора учета электроэнергии ИПУ |  |  | 5010.528
| Осмотр внутриквартийных устройств центрального отопления в квартирах |  |  | 1717
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения в квартирах |  |  | 755.48
| Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования в квартирах |  |  | 1373.6
| Замена автоматических выключателей |  |  | 609.0493
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  |  | 865.13
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 |  |  | 1452
| Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  | 2796.6368
| Замена светодиодных прожекторов |  |  | 10208.2041
| Замена фотореле |  |  | 1671.0002
| Смена выключателей |  |  | 212.683
| Смена ламп накаливания |  |  | 1036.9806
| Смена ламп: светодиодных |  |  | 288.0502
| Смена патронов |  |  | 99.9755
| Прокладка кабеля АВВГ 2*2,5 |  |  | 686.8979
| Смена задвижек диаметром: 80 мм |  |  | 15556.7336
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 50 мм |  |  | 2608.3208
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 15 мм |  |  | 1573.2262
| Смена сборки диаметром 15 мм |  |  | 1573.2262
| Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках |  |  | 467.0216
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 991.7988
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 1271.4625
| Промывка канализационных сетей |  |  | 7500
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводах |  |  | 10000
| Очистка кровли от снега и скалывание сосулек |  |  | 3752.01
| Ремонт слухового окна |  |  | 1984.54
| Установка пружин на тамбурные двери |  |  | 744
| Ремонт подъездных козырьков |  |  | 2151
| Ремонт м/п швов, кв.60 |  |  | 3776
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля, кв.38 |  |  | 6456.52
489601.7825
|  | Начислено по дому: | 505148.74
|  | Оплачено по дому: | 495045.7652
|  | Итого затрачено по дому: |  | 489601.7825
65.3